## 別紙１候補施設一覧
別紙１
候補施設一覧
No. | 分類 | 施設名称 | 住所 | 建物情報 |  |  |  | 市川市地域防災計画（震災編） |  |  |  |  | 浸水想定区域 | ヘリサイン | 契約電力 （見込み） |  |  |  | 年間使用電力量 （見込み） |  |  | 太陽光発電設備 （既存設備）
|  |  |  | 延床面積 | 築年数 | 改修実績 | 構造 | 災害6班 | 小学校区 防災拠点 | 避難場所 | 避難所 | 福祉避難所 |  | 有／無 | 受電区分 低圧（電灯+動力） 高圧 | 【高圧】 契約電力 （kW） | 【従量電灯】 契約電力 （kVA) | 【低圧】 契約電力 （kW） | 【高圧】 予定使用電力量 （kWh） | 【従量電灯】 予定使用電力量 （kWh） | 【低圧】 予定使用電力量 （kWh） | 有／無 | 設置容量 （kW）
1 | 学校 | 真間小学校 | 市川市真間4丁目1番1号 | 8154.79 | 50 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 120 | ー | ー | 184508 | ー | ー | 無 | ー
2 | 学校 | 中山小学校 | 市川市中山1丁目1番5号 | 9472.33 | 52 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 212 | ー | ー | 297249 | ー | ー | 有 | 10
3 | 学校 | 国分小学校 | 市川市東国分2丁目4番1号 | 8534 | 49 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 有 | 高圧 | 187 | ー | ー | 304326 | ー | ー | 有 | 10
4 | 学校 | 国府台小学校 | 市川市国府台5丁目25番4号 | 9899.43 | 51 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 234 | ー | ー | 393820 | ー | ー | 無 | ー
5 | 学校 | 菅野小学校 | 市川市菅野6丁目14番1号 | 8482.86 | 43 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 137 | ー | ー | 192426 | ー | ー | 無 | ー
6 | 学校 | 行徳小学校 | 市川市富浜1丁目1番40号 | 10012.6 | 46 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 184 | ー | ー | 257055 | ー | ー | 無 | ー
7 | 学校 | 信篤小学校 | 市川市原木2丁目16番1号 | 8149.31 | 41 | 一部済 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 有 | 高圧 | 165 | ー | ー | 300446 | ー | ー | 無 | ー
8 | 学校 | 宮久保小学校 | 市川市宮久保5丁目7番1号 | 8405.55 | 51 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 201 | ー | ー | 281906 | ー | ー | 無 | ー
9 | 学校 | 二俣小学校 | 市川市二俣678番地 | 7944.67 | 49 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 106 | ー | ー | 153720 | ー | ー | 有 | 10
10 | 学校 | 北方小学校 | 市川市北方町4丁目1356番地の1 | 7118.96 | 45 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 151 | ー | ー | 234690 | ー | ー | 無 | ー
11 | 学校 | 新浜小学校 | 市川市行徳駅前4丁目5番1号 | 9901.69 | 43 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 143 | ー | ー | 221871 | ー | ー | 無 | ー
12 | 学校 | 百合台小学校 | 市川市曽谷6丁目10番1号 | 7959.95 | 43 | 一部済 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 238 | ー | ー | 335716 | ー | ー | 無 | ー
13 | 学校 | 富美浜小学校 | 市川市南行徳2丁目3番1号 | 8991.86 | 42 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 有 | 高圧 | 177 | ー | ー | 248231 | ー | ー | 有 | 10
14 | 学校 | 柏井小学校 | 市川市柏井町1丁目1149番地の1 | 6114.52 | 41 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 187 | ー | ー | 285293 | ー | ー | 無 | ー
15 | 学校 | 大洲小学校 | 市川市大洲4丁目18番1号 | 6341.89 | 41 | 無 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 有 | 高圧 | 193 | ー | ー | 253953 | ー | ー | 無 | ー
16 | 学校 | 幸小学校 | 市川市幸1丁目11番1号 | 9087.16 | 40 | 一部済 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 169 | ー | ー | 249925 | ー | ー | 有 | 10
17 | 学校 | 新井小学校 | 市川市新井1丁目18番13号 | 7828.07 | 40 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 199 | ー | ー | 287002 | ー | ー | 有 | 10
18 | 学校 | 南新浜小学校 | 市川市新浜1丁目26番1号 | 7861.46 | 40 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 133 | ー | ー | 229239 | ー | ー | 無 | ー
19 | 学校 | 塩焼小学校 | 市川市塩焼5丁目9番8号 | 9141.05 | 39 | 一部済 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 134 | ー | ー | 236507 | ー | ー | 無 | ー
20 | 学校 | 大和田小学校 | 市川市大和田1丁目1番3号 | 6155.03 | 37 | 無 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 219 | ー | ー | 274908 | ー | ー | 有 | 10
21 | 学校 | 福栄小学校 | 市川市南行徳2丁目2番1号 | 6341.35 | 35 | 一部済 | 鉄筋コンクリート | ー | ● | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 109 | ー | ー | 153864 | ー | ー | 無 | ー
22 | 学校 | 妙典小学校 | 市川市妙典2丁目14番2号 | 13123.01 | 21 | 無 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 有 | 高圧 | 381 | ー | ー | 568571 | ー | ー | 無 | ー
23 | 学校 | 第三中学校 | 市川市曽谷3丁目2番1号 | 9353.05 | 45 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ー | 無 | 高圧 | 190 | ー | ー | 271359 | ー | ー | 無 | ー
24 | 学校 | 第四中学校 | 市川市中山1丁目11番1号 | 9469.43 | 45 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 160 | ー | ー | 230939 | ー | ー | 有 | 20
25 | 学校 | 第五中学校 | 市川市大野町3丁目1993番地 | 10101.03 | 46 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 171 | ー | ー | 274216 | ー | ー | 無 | ー
26 | 学校 | 第六中学校 | 市川市鬼高3丁目16番1号 | 9581.62 | 46 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 138 | ー | ー | 184317 | ー | ー | 無 | ー
27 | 学校 | 第七中学校 | 市川市末広1丁目1番48号 | 14874.58 | 43 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 600 | ー | ー | 1495391 | ー | ー | 有 | 3
28 | 学校 | 第八中学校 | 市川市大和田4丁目9番1号 | 9647.69 | 52 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 149 | ー | ー | 195228 | ー | ー | 有 | 10
29 | 学校 | 下貝塚中学校 | 市川市下貝塚3丁目13番1号 | 7975.49 | 40 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 168 | ー | ー | 251955 | ー | ー | 無 | ー
30 | 学校 | 高谷中学校 | 市川市高谷1627番地の4 | 8316 | 40 | 一部済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 133 | ー | ー | 247244 | ー | ー | 無 | ー
31 | 学校 | 福栄中学校 | 市川市福栄3丁目4番1号 | 9565.45 | 40 | 一部済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 161 | ー | ー | 239544 | ー | ー | 無 | ー
32 | 学校 | 大洲中学校 | 市川市大洲4丁目21番5号 | 8220.35 | 38 | 一部済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 132 | ー | ー | 186551 | ー | ー | 無 | ー
33 | 学校 | 南行徳中学校 | 市川市南行徳2丁目2番2号 | 8295.56 | 35 | 一部済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 178 | ー | ー | 247252 | ー | ー | 無 | ー
34 | 学校 | 妙典中学校 | 市川市妙典5丁目22番1号 | 10348.01 | 32 | 無 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 240 | ー | ー | 327690 | ー | ー | 有 | 10
35 | 学校 | 塩浜学園 | 市川市塩浜4丁目5番1号 | 14254.96 | 38 | 一部済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 105 | ー | ー | 274352 | ー | ー | 無 | ー
36 | 学校 | 須和田の丘支援学校 | 市川市須和田2丁目34番1号 | 3185.74 | 49 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ー | 無 | 高圧 | 128 | ー | ー | 160842 | ー | ー | 無 | ー
37 | 教育・学習施設 | 少年自然の家 | 市川市大町280番4号 | 3730.79 | 37 | 一部済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 149 | ー | ー | 152157 | ー | ー | 無 | ー
38 | 教育・学習施設 | 考古博物館 | 市川市堀之内2丁目26番1号 | 1513.68 | 48 | 無 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 98 | ー | ー | 104123 | ー | ー | 無 | ー
39 | 教育・学習施設 | 歴史博物館 | 市川市堀之内2丁目27番1号 | 2001.57 | 38 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 32 | ー | ー | 70015 | ー | ー | 無 | ー
40 | 教育・学習施設 | 自然博物館 | 市川市大町284 | 1584.2 | 31 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ー | ー | ● | 無 | 高圧 | 218 | ー | ー | 723055 | ー | ー | 無 | ー
41 | 集会施設 | 信篤公民館 | 市川市高谷1丁目8番1号 | 1392.91 | 38 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ● | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 45 | ー | ー | 133400 | ー | ー | 無 | ー
42 | 集会施設 | 東部公民館 | 市川市本北方3丁目19番16号 | 2633.23 | 41 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ● | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 71 | ー | ー | 121300 | ー | ー | 無 | ー
43 | 集会施設 | 若宮公民館 | 市川市若宮2丁目15番8号 | 600 | 32 | 無 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ー | ー | ● | ● | 無 | 高圧 | 32 | ー | ー | 47100 | ー | ー | 無 | ー
44 | 集会施設 | 市川公民館 | 市川市市川2丁目33番2号 | 1944.41 | 28 | 無 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 71 | ー | ー | 127500 | ー | ー | 無 | ー
45 | 集会施設 | 曽谷公民館 | 市川市曽谷6丁目25番5号 | 2783.82 | 36 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ー | ー | ● | ● | 無 | 高圧 | 56 | ー | ー | 116500 | ー | ー | 無 | ー
46 | 集会施設 | 本行徳公民館 | 市川市本行徳12番8号 | 1025.39 | 40 | 無 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ー | ー | ● | ● | 無 | 高圧 | 46 | ー | ー | 76340 | ー | ー | 無 | ー
47 | 集会施設 | 幸公民館 | 市川市幸1丁目16番18号 | 693.64 | 30 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ー | ー | ● | ● | 無 | 高圧 | 13 | ー | ー | 38400 | ー | ー | 無 | ー
48 | 集会施設 | 南行徳公民館 | 市川市相之川1丁目3番7号 | 1986.8 | 29 | 無 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ー | ー | ● | ● | 無 | 高圧 | 70 | ー | ー | 108400 | ー | ー | 無 | ー
49 | 集会施設 | 菅野公民館 | 市川市菅野3丁目24番2号 | 477.32 | 8 | 無 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 低圧 | ー | 40 | 25 | ー | 17993 | 20531 | 無 | ー
50 | 集会施設 | 勤労福祉センター本館 | 市川市南八幡2丁目20番1号 | 2862.71 | 38 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ● | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 72 | ー | ー | 134472 | ー | ー | 有 | 10
51 | 文化施設 | 文化会館 ※指定管理者※ | 市川市大和田1丁目1番5号 | 20117.35 | 34 | 一部済 | 鉄骨鉄筋コンクリート | ー | ー | ー | ー | ● | ● | 無 | 高圧 | 実施事業者決定後に通知 | [5 empty] | 無 | ー
52 | 文化施設 | 八幡市民会館 | 市川市八幡4丁目2番1号 | 2451.73 | 3 | 無 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 150 | ー | ー | 523960 | ー | ー | 無 | ー
53 | 子育て支援施設 | 市川こども館（福祉避難所：いきいきセンター市川含む） | 市川市市川2丁目33番6号 | 1293.16 | 46 | 一部済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ー | ー | ● | ● | 無 | 低圧 | 28 | ー | ー | 44700 | ー | ー | 無 | ー
54 | 高齢者支援施設 | 南行徳デイサービスセンター（福祉避難所：いきいきセンター南行徳） | 市川市香取1丁目17番18号 | 809.69 | 15 | 無 | 鉄骨造 | ー | ー | ー | ー | ● | ● | 無 | 低圧 | ー | 45 | 14 | ー | 10000 | 5000 | 無 | ー
55 | 障がい者福祉施設 | 明松園 | 市川市中国分2丁目17番21号 | 802.02 | 38 | 改修済 | 鉄骨造 | ー | ー | ー | ー | ● | ● | 無 | 高圧 | 54 | ー | ー | 58705 | ー | ー | 無 | ー
56 | 障がい者福祉施設 | 身体障害者福祉センター | 市川市本行徳1番5号 | 956 | 34 | 一部済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ー | ー | ● | ● | 無 | 高圧 | 49 | ー | ー | 43852 | ー | ー | 無 | ー
57 | 保健施設 | 市川市霊園管理事務所 | 市川市大野町4丁目2481番地 | 1416.69 | 39 | 無 | 鉄筋コンクリート・木造等 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | 無 | 低圧 | ー | 40 | ー | ー | 34128 | ー | 無 | ー
58 | スポーツ施設 | 市川市スポーツセンター（国府台体育館） | 市川市国府台1丁目6番4号 | 8364.33 | 47年 ・40年 | 一部済 | 鉄筋コンクリート ・鉄骨造 | ● | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 295 | ー | ー | 564192 | ー | ー | 無 | ー
59 | スポーツ施設 | 信篤市民体育館 | 市川市高谷1丁目8番1号 | 1124.96 | 35 | 一部済 | 鉄骨造 | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | No.41と複合施設 | ー | ー | No.41と複合施設 | ー | ー | 無 | ー
60 | スポーツ施設 | 塩浜市民体育館 | 市川市塩浜4丁目9番1号 | 7996.22 | 31 | 無 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 320 | ー | ー | 511993 | ー | ー | 無 | ー
61 | スポーツ施設 | 南八幡体育館 | 市川市南八幡2丁目20番1号 | 489.2 | 37 | 無 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ー | ー | ー | ● | 無 | 高圧 | No.50と複合施設 | ー | ー | No.50と複合施設 | ー | ー | 無 | ー
62 | 医療施設 | 急病診療・ふれあいセンター | 市川市大洲1丁目18番1号 | 2995.52 | 15 | 無 | 鉄骨造 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | 無 | 高圧 | 167 | ー | ー | 356982 | ー | ー | 無 | ー
63 | 図書館施設 | 中央図書館 | 市川市鬼高1丁目1番4号 | 19647.79 | 25 | 無 | 鉄骨鉄筋コンクリート | ー | ー | ー | ー | ー | ● | 無 | 高圧 | 770 | ー | ー | 1846047 | ー | ー | 無 | ー
64 | 庁舎等 | 第2庁舎 | 市川市南八幡2丁目20番2号 | 11044.25 | 3 | 無 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | 無 | 高圧 | 214 | ー | ー | 660000 | ー | ー | 有 | 10
65 | 庁舎等 | 行徳支所 | 市川市末広1丁目1番31号 | 6161.31 | 41 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ● | ー | ー | ー | ー | ● | 無 | 高圧 | 287 | ー | ー | 719879 | ー | ー | 無 | ー
66 | 庁舎等 | 大柏出張所（避難所：大野公民館含む） | 市川市南大野2丁目3番19号 | 1360.82 | 38 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ● | ー | ● | ● | ー | ● | 無 | 高圧 | 81 | ー | ー | 149000 | ー | ー | 無 | ー
67 | 庁舎等 | 南行徳市民センター | 市川市南行徳1丁目21番1号 | 3942.45 | 22 | 無 | 鉄骨鉄筋コンクリート | ー | ー | ー | ー | ー | ● | 無 | 高圧 | 105 | ー | ー | 256285 | ー | ー | 無 | ー
68 | 庁舎等 | 保健センター | 市川市南八幡4丁目18番8号 | 2336.24 | 38 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ー | ー | ー | ● | 無 | 高圧 | 53 | ー | ー | 120835 | ー | ー | 無 | ー
69 | 消防施設 | 消防局・東消防署合同庁舎 | 市川市八幡1丁目8番1号 | 4243.92 | 34 | 無 | 鉄骨鉄筋コンクリート | ー | ー | ー | ー | ー | ● | 無 | 高圧 | 74 | ー | ー | 288970 | ー | ー | 無 | ー
70 | 消防施設 | 西消防署（福祉避難所：男女共同参画センター） | 市川市市川1丁目24番2号 | 3526.05 | 28 | 無 | 鉄骨鉄筋コンクリート | ー | ー | ー | ー | ー | ● | 無 | 高圧 | 84 | ー | ー | 269720 | ー | ー | 無 | ー
71 | 消防施設 | 北消防署 | 市川市大野町4丁目2163-1 | 1819.26 | 8 | 無 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ー | ー | ー | ● | 無 | 高圧 | 58 | ー | ー | 162581 | ー | ー | 無 | ー
72 | 消防施設 | 高谷出張所（東消防署） | 市川市高谷2023-10 | 837.17 | 2 | 無 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ー | ー | ー | ● | 無 | 低圧 | ー | 35 | 27 | ー | 35630 | 31082 | 無 | ー
73 | 消防施設 | 行徳出張所（南消防署） | 市川市本行徳12番10号 | 390.32 | 41 | 改修済 | 鉄骨造 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | 無 | 低圧 | ー | 10 | 25 | ー | 22045 | 21422 | 無 | ー
74 | 消防施設 | 曽谷出張所（北消防署） | 市川市曽谷2丁目7番2号 | 396.56 | 47 | 改修済 | 鉄筋コンクリート | ー | ー | ー | ー | ー | ● | 無 | 低圧 | ー | 15 | 10 | ー | 31021 | 16473 | 有 | 10
[15 empty] | 合計量 | 10394 | 185 | 101 | 19062569 | 150817 | 94508