## Sheet2
駐車場法施行令による構造反ぴ設備に関するチェックリスト
駐車場名称 |  |  |  | 検査年月日
駐車場管理者 |  |  |  | 審査員
構造及び設備 |  | 法令の規程による構造及び設備の基準 | 判 定 | 構造及び設備 |  | 法令の規程による構造及び設備の基準 | 判 定
施行令 第7条（出口及び入口） | 1 | 以下に掲げる道路及ぴ道路の部分に設けてはならない。 |  | 施行令 第6条（車路） | 1 | 自動車が安全かつ円滑に走行できる車路を設けなけれぱならない。 | 可 否
| ｲ) | 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の道路の部分。 | 可 否 |  | 2 | 幅員5.5メートル以上、一方通行の場合3.5メートル以上。 | 可 否
| ﾛ) | 横断歩道橋（地下横断歩道を含む）の昇降口から5メートル以内の道路の部分。 | 可 否 |  | 3 | 特定児自動二輪車については、車路の幅員は3.5メートル以上とすること。一方通行の車路の幅員は2.255メートル以上（ただし、当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分にあっては、1.75メートル以上）とすること 。 | 可 否
| ﾊ) | 小学校、盲学校、ろう学校、擁護学校、幼稚園、保育所、精神薄弱児、通園施設、肢体不自由児通園施離、児童公園、情緒障害児短期治療施設、肢体不自由児通園施設、児童遊園若しくは児童館の出入口から20メートル以内の道路の部分。（当該出入口に接するさくの設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ縁石線又はさくその他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあたっては、当該出入口の反対側及びその左右20メートル以内の通路の部分を含む。） | 可 否
建築物である場合は、以下についても適用する。
[5 empty] | 4 | はり下の高さ2.3メートル以上。 | 可 否
[5 empty] | 5 | 屈曲部は5メートル以上の内のり半径で回転可能。 | 可 否
[5 empty] | 6 | 特定自動二輪車については、屈曲部では、自動二輪車を3メートル以上の内のり半径で回転させることができる構造であること。 （注2） | 可 否
[5 empty] | 7 | 傾斜部の縦断勾配は、17パーセント以下。 | 可 否
| ﾆ) | 交差点、横断歩道、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、陸橋の下、橋。（注1） | 可 否 |  | 8 | 傾斜部の車路は粗面又はすぺりにくい材料で仕上げること。 | 可 否
| ﾎ) | 交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分。 | 可 否 | 同第9条 （駐車部分の高さ） |  | はり下の高さは2.1メートル以上。 | 可 否
| ﾍ) | 横断歩道の前後の側端からそれぞれ5メートル以内の部分。 | 可 否
| ﾄ) | 安全地帯の左側の部分及ぴ当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の通路の部分。 | 可 否
|  |  |  | 同第10条 （避難階段） |  | 直接地上へ通ずる出入口のない階には建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設ける。 | 可 否
| ﾁ) | 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留所を表示する標示柱及ぴ標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分。 | 可 否
|  |  |  | 同第11条 （防火区画） |  | 給油所その他火災の危険のある施設を設置する場合、当該施般と路外駐車場とを耐火構造の壁又は甲種防火戸によって区画する。 | 可 否
| ﾘ) | 幅員が6メートル未満の道路。 | 可 否
| ﾇ) | 縦断勾配が10％をこえる道路。 （注1） | 可 否
| 2 | 前面道路が2以上ある場合、自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けること。 | 可 否 | 同第12条 （換気装置） |  | 内部の空気を1時間10回以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設ける。 ただし、開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の1/10以上あれぱよい。 | 可 否
| 3 | 駐軍の用に供する部分の面穣が、6,000㎡以上の場合、出口と入口を分離し、かつそれらの間隔を通路に沿って10メートル以上とする。 | 可 否
|  |  |  | 同第13条 （証明装置） |  | 車路の路面10ルックス以上、駐車部分の床面2ルックス以上の照度を保つのに必要な照明装置を設ける。 | 可 否
| 4 | 出入口において自動車の回転を容易にするため必要あるときは、すみ切り1.5ｍ以上 | 可 否
| 5 | 出口の構造は、当該出口から2メートル後退し、車路の中心線上1.4 メートルの高さにおいて道路の中心線に直角こ向かって左右それぞれ60度以上の範囲内で歩行者確認。 | 可 否 | 同第14条 （警報装置） |  | 自動車の出入及ぴ通路交通の安全確保のために必要な警報装置を設ける。 | 可 否
| 6 | 特定自動二輸車については、出口付近の構造は、当該出口から1.3メートル後退した車騎の中心線上1.4メートルの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ60度以上の範囲内において、歩行者の存在を確認できるようにすること。 | 可 否 | 同第15条 （特殊の装置） |  | 予想しない特殊な装置を用いる場合は国土交通大臣の認定が必要。 | 可 否
|  |  |  | 同第17条 （供用時間等の明示） |  | 利用しようとする者の見やすい場所に供用時間及び駐車時料金の額を明示しなければならない。 | 可 否
備考
| 駐車場の境域 |  |  |  | (注１）トンネル、橋については大臣が認めるものは適用しない。
(注２）ターンテーブルが設けられている屈曲部は規程の適用なし。

## Sheet3
移動円滑化基準による構造及び設備に関するチェックリスト
駐車場名称
駐車場管理者
検査年月目
審査員
構造及び設備 | 法令の規定による構造及び設備の基準 |  | 判 定
省令第2条 | 1 | 路外駐車場車いす使用者用駐車施設は、以下に掲げるものとする。
(駐車施設) | 1) | 幅は、350ｃｍ以上とすること。 | 可 否
| 2) | 路外駐車場車いす使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車いす使用者用駐車施設の表示をすること。 | 可 否
| 3) | 以下の路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 | 可 否
省令第3条 | 2 | 路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち、一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路とし、以下に掲げるものにしなければならない。
(移動等円滑化経路）
| 1) | 当該路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りではない。 | 可 否
| 2) | 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、80cm以上とすること。 | 可 否
(通路) | 3) | 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、以下に掲げるものであること。
| ｲ) | 幅は、120ｃｍ以上とすること。 | 可 否
| ﾛ) | 50m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。 | 可 否
(傾斜路) | 4) | 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、以下に掲げるものであること。
| ｲ) | 幅は、段に代わるものにあっては120cm以上、段に併設するものにあっては90cm以上とすること。 | 可 否
| ﾛ) | 勾配は、1/12を超えないこと。ただし、高さが16ｃｍ以下のものにあっては、1/8を超えないこと。 | 可 否
| ﾊ) | 高さが75cmを超えるもの(勾配が1/20を超えるものに限る。)にあっては、高さが75ｃｍ以内ごとに踏幅が15ｃｍ以上の踊場を設けること。 | 可 否
| ﾆ) | 勾配は、1/12を超え、又は高さが16cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 | 可 否
省令第4条 |  | 予想しない特殊な装置を用いる場合は国土交通大臣の認定が必要。 | 可 否
(特殊の装置)
備考