|  |
| --- |
| **全体についての消防計画****（防火管理）** |

**（防火管理）全体についての消防計画作成チェック表**

|  |  |
| --- | --- |
| 作成する内容 | 作成ﾁｪｯｸ |
| 第１章　総　則 |
| 第１　計画の目的及び適用範囲等 | １　目　的 |  |
| ２　適用範囲 |  |
| ３　管理の権原の及ぶ範囲 |  |
| 第２　管理権原者の責務等 | １　管理権原者の責務 |  |
| ★２　協議会の設置等（設置する・設置しない） |  |
| ★３　協議会の審議事項等 |  |
| ▲４　防火管理委員会の設置等（設置する・設置しない） |  |
| ▲５　防火管理業務の委託（該当・非該当） |  |
| 第３　統括防火管理者・防火管理者等の責務等 | １　統括防火管理者の責務 |  |
| ２　防火管理者の責務 |  |
| 第２章　火災予防事項 |
| 第４　予防管理 | １　防火管理状況の把握 |  |
| ２　防火対象物及び消防用設備等の点検・検査 |  |
| ３　不備欠陥箇所の改修 |  |
| ４　工事中の安全対策 |  |
| ５　内装制限等の遵守 |  |
| ６　避難経路図の掲示 |  |
| ７　定員・収容人員の管理 |  |
| ８　休日・夜間等の対応 |  |
| ９　関係機関との連絡 |  |
| 10　防火管理維持台帳への記録 |  |
| 第５　出火防止の管理 | １　出火防止対策 |  |
| ２　従業員等の遵守事項 |  |
| ３　放火防止対策 |  |
| ４　危険物品等の管理 |  |
| 第６　避難施設等の管理 | １　防火･避難施設等に対する管理及び遵守事項 |  |
| 第３章　災害活動事項 |
| 第７　自衛消防の組織の編成と任務 | １　自衛消防の組織の編成等 |  |
| ２　自衛消防の組織の活動範囲 |  |
| ３　本部隊の任務 |  |
| ４　地区隊の任務 |  |
| ５　自衛消防の組織の体制 |  |
| ６　自衛消防の組織の装備 |  |
| 第８　火災時の活動 | １　火災発見時の措置 |  |
| ２　通報連絡 |  |
| ３　消火活動 |  |
| ４　避難誘導 |  |
| ▲５　安全防護 |  |
| ▲６　救出救護 |  |
| ７　消防機関への情報提供等 |  |
| 第９　地震時の活動 | １　発生時の初期対応 |  |
| ▲２　緊急地震速報受信時の対応 |  |
| ▲３　地震による出火防止への対応 |  |
| 　４　避難誘導 |  |
| ５　避難上の留意事項 |  |
| ▲６　帰宅困難者対策 |  |
| 第１０　警戒宣言等が発せられた場合の対策 | １　警戒宣言等の対応 |  |
| 第４章　教育訓練 |
| 第１１　教育 | １　各管理権原者の取組み |  |
| ２　防火管理者の教育 |  |
| ３　従業員等の教育 |  |
| ４　教育の実施 |  |
| ５　教育の内容 |  |
| 第１２　訓練の実施 | １　従業員等の訓練 |  |
| ２　訓練時の安全対策 |  |
| ３　自衛消防訓練実施結果の検討 |  |
| 第１３　雑則 | 別表１ | ★共同防火管理協議会 |  |
| 別表２ | ▲防火管理委員会構成表 |  |
| 別表３ | ▲防火管理業務委託状況表 |  |
| 別表４ | 防火対象物実態把握表 |  |
| 別表５ | 予防管理表（例） |  |
| 別表６ | 消防用設備等自主点検チェック表（定期）（例） |  |
| 別表７ | 防火･避難設備施設等自主検査チェック表（定期）（例） |  |
| 別表８ | 休日･夜間等の防火管理体制（例） |  |
| 別表９ | 自衛消防の組織の編成表 |  |
| 別表10 | 自衛消防活動等装備品リスト（例） |  |
| 別表11 | 自衛消防訓練実施結果記録書（例） |  |
| 別図１ | 管理権原の範囲を明示する図※建物各階 |  |
| 指導事項等 |  |

（備考）１　作成チェックは、統括防火管理者が、消防計画の作成にあたり、必要項目を確認し、作成したものについて「✓」印でチェックしてください。

　　　　２　防火対象物の実態に合わせて作成した別表・別図については、別表等の空欄に　　記入してください。

　　　　３　※欄は、記入しないでください。

（記入上の注意事項）

　　　　１　▲印は、該当する場合に記入及び適用してください。

　　　　２　★印は、共同防火管理協議会が設置されている場合に記入及び適用してください。

※　法令上、統括防火管理者の選任に係る協議の方法は任意であることから、建物　　全体の防火管理に関する事項について協議を図る場合は、組織や会議等の設置が　想定される。

（防火管理）　　　　　　　　　　　　全体についての消防計画

令和　　年　　月　　日作成

**第１章　総　　　　　則**

**第１節　計画の目的及び適用範囲等**

**（目　的）**

**第１条**この計画は、消防法第８条の２第１項に基づき、　　　　　　　　　　　　の全体

の防火管理についての必要な事項を定め、火災の予防及び火災、地震、その他の災害

（以下「火災等」という。）による人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

**（適用範囲）**

**第２条**この計画に定めた事項については次の者及び部分に適用する。

　(1)　　　　　　　　　　　　　　　に勤務し、出入りするすべての者。

▲(2)　　　　　　　　　　　　　　の防火管理上必要な業務（以下「防火管理業務」という。）を受託している者。

２　この計画を適用する場所の範囲は、本建物及び敷地内のすべてとする。

**（管理権原の及ぶ範囲）**

**第３条**管理権原の及ぶ範囲は、別図１のとおりとする。

なお、各事業所の消防計画においてもその範囲を明示するものとする。

２　各事業所の管理権原者は、防火管理の実態を把握し、防火管理者に防火管理業務を適切に行わせなければならない。

**第２節　管理権原者の責務等**

**（管理権原者の責務）**

**第４条**各管理権原者は、この計画を遵守し、建物全体についての安全性を高めるように

努め、次の事項について責務を有する。

　(1)　管理権原者間の協議により、建物全体の防火管理業務を適正に遂行できる権限と知識を有する者を統括防火管理者に選任（解任）すること。

　(2)　統括防火管理者に建物全体についての消防計画の作成その他建物全体についての　防火管理業務を行わせること。

　(3)　統括防火管理者を選任（解任）した場合、消防機関へ届け出ること。

　(4)　統括防火管理者の届出等の消防機関との連絡など防火管理上必要な事項を行うとともに、相互に意志の疎通を図り、建物全体の安全性の確保に努めること。

　(5)　建物の全体についての防火管理業務の実施体制を確立し、維持すること。

　(6)　火災等が発生した場合、自衛消防活動の全般についての責任を共同して負うこと。

　(7)　火災等発生の情報を受けた場合、自衛消防本部の設置を自衛消防隊長に指示すること。

▲(8)　一部委託した防火管理業務が確実に遵守されるように相互に協力すること。

**★（協議会の設置等）**

**第５条**　　　　　　　　　　　　　　　の建物全体についての防火管理を行うため、別表１

「共同防火管理協議会」の協議会構成員をもって、　　　　　　　　　　　　　　共同

防火管理協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

２　協議会の事務局は、　　　　　　　　　　　　　　　　に置くものとし、協議会代表者

（以下「会長」という。）及び統括防火管理者の指示のもとで、協議会の事務を行う。

３　協議会の会長は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　とする。

４　副会長は、　　　　　　　　　　　及び　　　　　　　　　　　とする。

５　会長は、各管理権原者と協議して、統括防火管理者を選任（解任）し、消防機関へ届け出るものとする。

６　会長は、統括防火管理者に建物全体についての消防計画の作成及び建物全体についての防火管理業務を行わせるものとする。

７　会長は、各管理権原者（以下「協議会構成員」という。）と相互に意志の疎通を図り　　　　協議会の円滑な運営に努める。

８　副会長は、会長を補佐し会長が不在の場合は、その職務を代行する。

**★（協議会の審議事項等）**

**第６条**　協議会は、建物全体についての防火管理を行うための基本的な次の事項について

審議し、決定する。

(1)　協議会の設置及び運用に関すること。

(2)　協議会の代表者の選任に関すること。

　(3)　統括防火管理者に付与する建物全体についての防火管理上の権限に関すること。

　(4)　建物全体についての消防計画及び建物全体についての防火管理上必要な事項に関す

ること。

　(5)　建物全体についての消防計画と各事業所の消防計画との整合に関すること。

２　協議会の会議は、定例会及び臨時会とする。

　(1)　定例会は、　　月、　　月の年２回開催する。

　(2)　臨時会は、会長が必要であると認めるときに開催する。

　(3)　会長は、必要に応じて統括防火管理者を参加させるものとする。

**▲（防火管理委員会の設置等）**

**第７条**統括防火管理者は、建物全体についての防火管理業務の効果的な推進を図るため、

防火管理委員会を設け、建物全体についての消防計画の作成及び見直し等の調査･研究

　を行うものとする。

２　防火管理委員会の構成は、別表２「防火管理委員会構成表」のとおりとする。

３　防火管理委員会は、次の事項について調査･研究するものとする。

　(1)　防火・避難施設、消防用設備等の点検･維持管理に関すること。

　(2)　自衛消防の組織の運用体制･装備に関すること。

 (3)　自衛消防訓練に関すること。

　(4)　従業員等の教育訓練に関すること。

　(5)　その他防火管理上必要なこと。

４　防火管理委員会委員長は、会議を　　月と　　月に行い、次の場合、臨時に開催する。

　(1)　社会的影響の大きい災害が発生したとき。

　(2)　防火管理者などからの報告、提案により必要と認めたとき。

　(3)　本建物で火災等が発生したとき。

５　統括防火管理者は、防火管理委員会の調査研究結果を各管理権原者に報告するとともに、

必要に応じて建物全体についての消防計画の見直しを行うものとする。

**▲（防火管理業務の委託）**

**第８条**建物全体についての防火管理業務の一部を委託を受けて行う者（以下「受託者」と

いう。）は、この計画に定めるところにより、管理権原者、統括防火管理者、防火管理者、

自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施する。

２　受託者は、受託した建物全体についての防火管理業務について、定期に統括防火管理者

に報告する。

３　受託者の建物全体についての防火管理業務の実施範囲及び方法は、別表３「防火管理

業務委託状況表」のとおりとする。

**第３節　統括防火管理者・防火管理者等の責務等**

**（統括防火管理者の責務）**

**第９条**　統括防火管理者は、建物全体についての防火管理業務について、次の事項について責務を有する。

(1)　建物全体についての消防計画の作成又は変更に関すること。

(2)　建物全体についての消防計画に基づく消火、通報及び避難誘導などの訓練の定期的な実施に関すること。

(3)　廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理に関すること。

　(4)　火災等が発生した場合における共同の自衛消防の組織における活動体制に関すること。

(5)　火災等の発生時の消防隊に対する必要な情報提供等に関すること。

(6)　建物全体についての消防計画の管理権原者への周知に関すること。

(7)　その他防火管理上必要と認める事項に関すること。

２　統括防火管理者は、建物全体についての防火管理上必要な業務を行う場合、各事業所の　　防火管理者に対して必要な事項を指示することができる。

３　統括防火管理者は、消防機関等に対する全体の消防計画の届出、報告及び防火管理業務

に関する記録等の保管をしなければならない。

４　統括防火管理者は、別表４「防火対象物実態把握表」により建物の実態を把握するとともに、各事業所の防火管理者と相互の連絡を保ち建物全体の安全性の確保に努めなければならない。

**（防火管理者の責務）**

**第１０条**各事業所の防火管理者は、統括防火管理者の指示、命令を遵守するとともに、次

に掲げる防火管理上必要な事項について統括防火管理者に報告する。

(1)　防火管理者を選任（解任）したとき。

(2)　消防計画を作成または変更するとき。

(3)　統括防火管理者から指示、命令された事項の結果。

　(4)　防火対象物及び消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検を実施するとき。

(5)　用途及び消防用設備等･特殊消防用設備等を変更するとき。

(6)　内装の改修などの工事を行うとき。

(7)　大量の可燃物の搬入・搬出又は危険物及び引火性物品を貯蔵･取扱うとき。

(8)　臨時に火気を使用するとき。

(9)　火気を使用する設備器具(以下「火気使用設備器具」という。)又は電気設備の新設、移設、改修等を行うとき。

(10)　消防計画に定める消防機関への報告及び届出を行うとき。

(11)　防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見されたとき及びそれらを改修するとき。

(12)　防火管理業務の一部を委託するとき。

(13)　催物を開催するとき。

(14)　消防計画に定めた訓練を実施するとき。

(15)　その他防火管理上必要な事項。

２　各事業所の防火管理者は、この計画と整合を図り、事業所ごとに消防計画を作成し、　　防火管理業務を行う。

３　各事業所の防火管理者は、他の防火管理者と相互に連絡を保ち、協力して防火管理業務を推進する。

**第２章　火災予防事項**

**第１節　予防管理**

**（防火管理状況の把握）**

**第１１条**統括防火管理者は、各事業所の防火管理者等と連携を図り、建物全体の防火管理

業務に必要な実態を別表５「予防管理表」により調査し、全体を把握するものとする。

**（点検・検査）**

**第１２条**　防火対象物及び消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は、次による。

(1)　防火対象物の法定点検

ア　防火対象物の法定点検は、共用部分は　　　　　　　　　　　　　　　　　の責任により行い、各事業所の占有部分は各事業所の管理権原者の責任により行う。

イ　統括防火管理者及び当該事業所の防火管理者は、法定点検に立ち会う。

(2)　消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検

ア　消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は、　　　　　　　　　　　　　　　の　　責任により行う。

　　　ただし、事業所が独自に設置した消防用設備等・特殊消防用設備等は、当該設置事業所の責任により行う。

イ　消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は、　　　　　　　　　　　　　　　　に委託して、　　月と　　月の年２回実施する。

ウ　統括防火管理者及び当該事業所の防火管理者は、法定点検に立ち会う。

２　消防用設備等・特殊消防用設備等及び防火・避難施設等の自主点検は、次による。

(1)　消防用設備等・特殊消防用設備等の自主点検

ア　消防用設備等・特殊消防用設備等の自主点検は、　　　　　　　　　　　　　　が別表６「消防用設備等自主点検チェック表」（定期）により、定期的な法定点検（６ヶ月ごとに１回）の合間に、概ね２回以上行う。

イ　各事業所の占有部分に設置されている消防用設備等・特殊消防用設備等の自主点検は、法定点検の合間に行うものとし、実施方法、時期等ついては各事業所の消防計画に定め行うものとする。

▲ウ　統括防火管理者は、消防用設備等・特殊消防用設備等に特例が適用されている場合の特例適用条件の適否についても、合わせて実施しなければならない。

(2)　防火・避難施設等の自主点検等

ア　建物、避難施設、防火設備、排煙施設（設備）及び火気使用設備器具等の自主検査は、

　　　　　　　　　　　　　　が別表７「防火･避難施設等自主検査チェック表」（定期）

により定期的に行う。

イ　各事業所の占有部分の自主検査については、各事業所の消防計画に定め行うものとす

る。

なお、各事業所の自主検査の実施範囲には、各事業所が日常使用する廊下、階段等

の避難上必要な施設を含めるものとする。

**（不備欠陥箇所の改修）**

**第１３条**　防火対象物、消防用設備等・特殊消防用設備等、防火・避難施設等の法定点検・

検査及び自主点検・検査を実施した結果、不備欠陥又は改修する事項がある場合は、各管

　理権原者の責任の範囲により、統括防火管理者又は防火管理者が改修計画を策定する。

２　防火対象物、消防用設備等・特殊消防用設備等、防火・避難施設等の法定点検・検査及び自主点検・検査で発見された不備欠陥箇所の改修等は、改修計画に基づき各管理権原者の責任の範囲により行う。

**（工事中の安全対策）**

**第１４条**　建物内の消防用設備等の改修工事、用途変更等及び催物の開催など不定期に行わ

れる工事等において、関係法令の適合の確認や工事中の火気管理等の確認など防火上の安

全対策に関する事項は、建物全体についての消防計画に定める事項を遵守するとともに、

共用部分については統括防火管理者、事業所の占有部分については各事業所の防火管理者

が工事中の安全対策を策定する。

２統括防火管理者は、複数の事業所にわたる増築、模様替え等の工事が行われる場合、　　当該工事を行う各事業所の防火管理者で協議し「工事中の消防計画」を作成し届出をさせるものとする。

３　統括防火管理者・防火管理者は、各事業所が行う用途変更・間仕切り変更・内装等の　　　変更工事等又は催物の開催など不定期に行われる工事等に関し、必要に応じて工事・催物等の計画内容等の確認や現場確認を行い、関係法令の適合の確認や火気管理等の防火上の確認を行うものとする。

▲**（内装制限等の遵守）**

**第１５条**本建物において改修等で使用する内装材は、関係法令で定める仕様以上としなけ

ればならない。

２　本建物内で使用するカーテン、じゅうたん等は、防炎物品としなければならない。

**（避難経路図の掲示）**

**第１６条**統括防火管理者は、人命の安全を確保するため見やすい場所に、避難経路図を掲

示するものとする。

**（定員・収容人員の管理）**

**第１７条**統括防火管理者は、本建物内で催物等により、共用部分等において臨時に混雑が

予測される場合は、あらかじめ入場制限等の措置を講じるとともに避難経路の確保や避難

誘導員の配置等必要な措置を行う。

２　各事業所の防火管理者は、用途区分毎に定められた定員を遵守するとともに、定員を

超えるような混雑が予想される場合は、掲示板、案内板、放送等により入場制限を行うも

のとする。

**（休日・夜間等の対応）**

**第１８条**　統括防火管理者は、休日・夜間等の建物内の状況を把握し、別表８「休日・夜間

等の防火管理体制」の防火管理体制により対応するものとする。

２　各事業所の防火管理者は、消防計画に事業所の休日・夜間等における防火管理体制に

　ついて定めるとともに、特異事項については、統括防火管理者に報告する。

**（関係機関との連絡）**

**第１９条**統括防火管理者は、各種報告・届出及び自衛消防訓練等について消防機関等と

事前相談等連絡を十分に行い、防火管理業務の適正な遂行に努めるものとする。

**（防火管理維持台帳への記録）**

**第２０条**　統括防火管理者は、建物全体（各事業所の占有部分を除く。）についての防火　　管理業務の実施結果及び防火管理業務に必要な書類等を取りまとめ、防火管理維持台帳に

編冊し、整理及び保管しておく。

２　各事業所の管理権原者は、事業所の占有部分の防火管理業務の実施結果及び防火管理

業務に必要な書類等を取りまとめ、防火管理維持台帳に編冊・整理及び保管しておく。

**第２節　出火防止の管理**

**（出火防止対策）**

**第２１条**建物全体についての火気使用設備器具等、喫煙管理及び放火防止対策など出火

防止業務に関する事項は、この計画に定める対策を遵守するとともに、共用部分について

は統括防火管理者、事業所の占有部分については各事業所の防火管理者が責任を持って

行うものととし、各事業所の消防計画に定めるものとする。

**（従業員等の遵守事項）**

**第２２条**　本建物内の従業員等が火気を使用する場合及び防火・避難施設に対する遵守事項

等については、各事業所の消防計画に定めるものとする。

**（放火防止対策）**

**第２３条**　統括防火管理者は、放火防止対策について、各事業所の消防計画に定めるほか、

次の対策を推進する。

(1)　死角となりやすい通路、階段室、洗面所等に可燃物を置かない。

(2)　物置、ゴミ集積所等の施錠管理を徹底する。

(3)　階段室、トイレ等死角となる場所の挙動不審者の監視を行う。

(4)　監視カメラ等による死角の解消及び死角となる場所の不定期的な巡回監視を行う。

(5)　夜間通用口における入館者チェックを徹底する。

**（危険物品等の管理）**

**第２４条**　本建物へは、原則として危険物品の持ち込みを禁止する。

ただし、本建物内への持ち込みが禁止されている危険物品の使用が申請等により認められた場合は、次の事項を遵守し、安全管理を行うものとする。

(1)　危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては、火気を使用しないこと。

(2)　危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては、常に整理・清掃を行うとともに、みだりに不必要なものを置かないこと。

(3)　危険物が漏れ、あふれ又は飛散しないようにすること。

(4)　指定可燃物及び高圧ガス等の危険物品等については、それぞれの関係法令に基づき、貯蔵、取り扱うこと。

(5)　定期的に点検し、その結果を記録保存し安全管理に活用すること。

**第３節　避難施設等の管理**

**（防火・避難施設等に対する管理及び遵守事項）**

**第２５条**統括防火管理者は、避難施設及び防火設備の機能を有効に保持するため、次の事

項を徹底する。

　(1)　避難通路、避難口、廊下、階段その他の避難施設

　ア　避難の障害となる設備を設け又は物品を置かないこと。

　イ　床面は避難に際し、つまずき、すべり等を生じないよう維持管理すること。

　ウ　避難口等に設ける扉は、容易に開錠し開放できるものとし、開放した場合は廊下、　　階段等の幅員を有効に保持すること。

　(2)　火災の延焼を防止するための防火設備

　ア　防火戸や防火シャッターは、常時閉鎖できるようにその機能を有効に保持し閉鎖の

障害となる物品を置かないこと。

　なお、防火戸や防火シャッターの開閉位置と他の部分とを色別しておくこと。

　　イ　防火戸や防火シャッターに近接して延焼の媒体となる可燃性物品を置かないこと。

２　各事業所の廊下、階段、避難口、避難通路、安全区画及び防煙区画の確保など避難上　　　必要な施設等の維持管理に関する事項は、各事業所の消防計画に定めるものとする。

３　各事業所の防火管理者は、避難施設、防火設備の役割を従業員等に十分認識させるとともに、定期的に点検、検査を実施し、施設、設備の機能確保に努めるものとする。

**第３章　災害活動事項**

**第１節　自衛消防の組織の編成と任務**

**（自衛消防の組織の編成等）**

**第２６条**　火災等による人的又は物的な被害を最小限に止めるため、自衛消防の組織の本部

を防災センター又は事務室等に設置し、活動拠点とするとともに、建物全体についての

共同の自衛消防の組織を編成する。

２　自衛消防の組織は、自衛消防隊長が統括指揮する。

３　自衛消防の組織には、本部隊及び地区隊を編成するものとする。

４　本部隊には、指揮班、通報連絡（情報）班、初期消火班、避難誘導班等を置き各班には

班長を置く。また各班に必要な人員は各事業所が分担する。

５　地区隊は、各事業所の自衛消防の組織を持って編成し、その組織及び任務は、各事業所の消防計画に定める。

６　自衛消防隊長は、情報の収集及び地区隊長の報告等により、自衛消防活動の開始を決定　　する。

７　自衛消防隊長は、消防機関が到着したときは、自衛消防の組織の活動状況、被災状況の情報等を提供するとともに消防機関の協力を行うものとする。

８　自衛消防の組織には、自衛消防隊長が不在時の任務の代行及び自衛消防隊長を補佐するため自衛消防副隊長を定める。

９　自衛消防の組織の編成及び主たる任務は、別表９「自衛消防の組織の編成表」のとおりとする。

**（自衛消防の組織の活動範囲）**

**第２７条**自衛消防の組織の活動範囲は、原則として　　　　　　　　　　　全体とする。

２　隣接する建物等からの火災により本建物に延焼の危険がある場合は、本建物に設置され

ている消防用設備等・特殊消防用設備等を有効に活用できる範囲内において、自衛消防隊

長の判断に基づき活動する。

**（本部隊の任務）**

**第２８条**本部隊は、火災発生時における初動対応及び全体の統制を行うものとする。

２　本部隊の各班は、別表９の任務に基づき活動を行うものとする。

３　自衛消防隊長は、地区隊長が不在となった区域で火災等が発生した場合、現場に駆け付ける現場員のうち１名を指揮担当に指定し、その他の現場員の活動指揮にあたらせる。

４　現場員は、隊長が不在となった区域で火災等が発生した場合、指揮担当の指揮下で、情報収集、初期消火、避難誘導等の任務にあたる。

**（地区隊の任務）**

**第２９条**地区隊は、当該地区隊の管理する区域内の火災等においては、当該地区隊長の

指揮のもとに別表９に定める地区隊の任務を行うものとし、その活動は、各事業所の消防

計画に定める。

２　火災等発生場所を管理する当該地区隊以外の地区隊の活動は、自衛消防隊長の命令に

　より行うものとする。

**（自衛消防の組織の体制）**

**第３０条**自衛消防隊長は、自衛消防の組織を勤務体制の変動に合わせ、柔軟に編成替えを

行うとともに、従業員等に割り当てた任務の周知徹底を図るものとする。

　　自衛消防隊長は、自衛消防の組織の基本編成による活動では困難と認められる場合は、

本部隊・地区隊の各班の人員を増強又は移動するなどの対応により、効果的な自衛消防

活動を行うものとする。

２　休日・夜間等における自衛消防活動体制は、別表８によるものとし、火災等が発生した

場合は、次の措置を行うものとする。

(1)　火災を覚知した場合は、直ちに消防機関に通報後、初期消火活動を行うとともに、

建物内残留者等に火災の発生を知らせ、自衛消防隊長（統括防火管理者）、各事業所の

防火管理者等関係者に、別に定める緊急連絡網により連絡する。

　(2)　消防隊に対しては、火災発見の状況、延焼状況等の情報及び資料等を提供するとともに、火災現場への誘導を行う。

　(3)　休日・夜間等に発生した災害に対しては、在館中の事業所等の従業員が協力する。

**（自衛消防の組織の装備）**

**第３１条**　自衛消防活動隊員等に必要な装備品等は、別表１０「自衛消防活動等装備品リス

ト」に定める。

２　本部隊の装備品は、各事業所の管理権原者が共同して　　　　　　　　に保管し、必要

　な点検を行い、常時使用できる状態に維持管理するものとする。

３　地区隊の装備品は、各事業所の消防計画に定める。

**第２節　火災時の活動**

**（火災発見時の措置）**

**第３２条**火災の発見者は、消防機関（１１９番）への通報及び自衛消防本部等に出火の場

所、状況等を速報するとともに、周辺に火災を知らせるものとする。

**▲**２防災センター等の勤務員は、火災を確認後、直ちに消防機関（１１９番）へ通報する

とともに、自衛消防隊長に報告し、必要により放送設備等により周知する。

**（通報連絡）**

**第３３条**本部隊の通報連絡（情報）班は、次の活動を行うものとする。

(1)　現場確認者等から火災の連絡を受けた時は、直ちに１１９番通報する。

(2)　火災発生確認後、避難が必要な階の在館者への避難の放送を行う。

(3)　自衛消防隊長、地区隊長及び関係者への火災発生の連絡を行う。

(4)　避難が必要な階以外の階へ火災発生の連絡を行う。

(5)　情報収集内容の記録。

２地区隊の通報連絡（情報）担当は、次の活動を行うものとする。

(1)　出火場所、火災規模、燃えているもの、延焼危険の確認。

(2)　逃げ遅れ者、負傷者の有無及び状況の確認。

(3)　消火活動状況、活動人員の確認。

(4)　防火区画形成状況の確認。

(5)　危険物品等の有無の確認。

(6)　前(1)～(5)の情報の自衛消防隊長及び地区隊長への報告。

(7)　情報収集内容の確認及び記録。

**（消火活動）**

**第３４条**　本部隊の初期消火班は、地区隊と協力し、消火器又は屋内消火栓設備等の消火

設備を活用して初期消火を行うとともに防火戸、防火シャッター等を閉鎖し、火災の拡大

防止にあたる。

２　地区隊の消火活動は、初動措置に主眼をおき活動する。

　　なお、自己地区隊の担当区域外で発生した場合は、臨機の措置を行うとともに、自衛消防隊長の指示により行動するものとする。

**（避難誘導）**

**第３５条**　本部隊の避難誘導班は、地区隊と協力し出火階及びその直上階（出火階が１階又

は地下階の場合は、１階及び地下階）を優先して避難誘導するものとする。

２エレベーター・エスカレーターによる避難は原則として行わないものとする。

３　避難誘導班は、非常口、特別避難階段附室前及び行き止まり通路等に部署する。

また、忘れ物等のため、再び入る者のないように万全を期するものとする。

４　避難誘導の開始の指示命令は、自衛消防隊長が出火場所、火災の程度、消火活動状況等を総合的に、かつ、短時間のうちに判断し責任を持って行うものとする。

５　避難誘導にあたっては、携帯拡声器、懐中電灯、警笛、ロープ等を活用して避難者に避難方向や火災の状況を知らせ、混乱の防止に留意し避難させなければならない。また、聴覚障害者、外国人については、担当者を指定して避難させるものとする。

６　避難放送にあたっては、早口をさけ、落ち着いた口調で、同一内容を２回程度繰り返して行い、パニック防止に努めるものとする。

７　負傷者及び逃げ遅れ者等について情報を得たときは、直ちに自衛消防本部等に連絡しなければならない。

８　　　　　　　　　を一時避難場所とし、避難終了後、人員点呼を行い、逃げ遅れた者の　　有無を確認し、自衛消防本部等に報告するものとする。

９　地区隊の避難誘導担当は、担当地区の避難者に対し、前各項に従い、誘導にあたるものとする。

**▲（安全防護）**

**第３６条**　本部隊・地区隊の安全防護班は、火災が発生した場合、相互に協力して排煙設備

の操作を行うとともに防火戸、防火シャッター、防火ダンパー等の閉鎖を行うものとする。

２　出火階の防火戸及び防火シャッターは、他の階に優先して閉鎖するものとする。

３　自動閉鎖式の防火戸であっても、自動閉鎖を待つことなく、手動で閉鎖するものとする。

４　空調設備は、空調ダクトに火・煙が流入し、煙の拡散等危険性が拡大するので、原則と

して停止させることとする。

５　危険物等消防活動に支障となる物件が、火災発生の現場の近くにある場合は、出来る　　だけ早く除去するものとする。

６　エレベーター及びエスカレーターは、昇降路が煙道となる危険があるため、原則として

停止するものとする。

７　消火活動終了後は、スプリンクラー制御弁を停止し、水損防止を行うものとする。

**▲（救出救護）**

**第３７条**　本部隊の応急救護班は、救護所を消防隊の活動の支障のない安全な場所に設置するものとする。

２　本部隊・地区隊の応急救護班員は、相互に協力して負傷者の応急手当を行い、救急隊と連絡をとり、病院に搬送できるように適切な対応を行うものとする。

３　応急救護班は、負傷者の所属する事業所名、氏名、年齢及び負傷箇所等必要な事項を　　記録するものとする。

４　応急救護班は、逃げ遅れた者の情報を得た場合は、現場に急行し、特別避難階段附室等安全な場所へ救出するものとする。

**（消防機関への情報提供等）**

**第３８条**　本部隊は、消防機関の活動が効果的に行われるよう、次の情報提供等を行うもの

とする。

(1)　自衛消防の組織の活動状況。

(2)　消防隊の進入路及び特殊車等の停車位置の確保。

(3)　火災現場への誘導。

(4)　出火場所、延焼範囲、逃げ遅れ者の有無、避難誘導状況、消防活動上支障となるものの有無などの情報の提供。

(5)　自衛消防隊本部等の設置場所。

**第３節　地震時の活動**

**（発生時の初期対応）**

**第３９条**地震発生時は、身の安全を確保し、揺れがおさまった後、自衛消防隊長は、建物

全体の被害状況を把握し、館内放送等により在館者等に情報を提供する。

２　地区隊長は、被害の状況や火気使用設備器具などの点検結果を自衛消防隊長に報告する。

３　初期情報の収集と管理

(1)　自衛消防本部等は、被害状況等の情報を一元化し収集・管理する。

▲(2)　防災センター等の勤務員は、気象庁の地震情報、津波情報及び緊急地震速報等の情報収集を行う。

４　出火防止

(1)　火気使用設備器具の直近にいる者は揺れを感じた時又は大きな揺れがおさまった後、　電源や燃料バルブ、ガスの元栓を遮断する。

 (2)　二次災害の発生を防止するため、火気使用設備器具、危険物施設等について点検を実施し、出火防止に努める。

**▲（緊急地震速報受信時の対応）**

第４０条　防災センター等の勤務員は、緊急地震速報を受信した場合は、次の活動を行うと

　ともに統括防火管理者(自衛消防隊長)に報告する。

(1)　避難口等及び防火戸等の電気錠を解錠し、避難経路を確保する。

(2)　人命の安全、被害の軽減及びパニックの発生防止のため在館者への緊急地震速報発表の放送等を行う。

(3)　火気使用設備器具の担当者は、出火防止のため電源や燃料バルブ、ガスの元栓を

遮断する。

**▲（地震による出火防止への対応）**

**第４１条**地震発生後の出火防止等は次によるものとする。

(1)　地区隊長は、担当区域内の出火危険箇所に初期消火担当を派遣し、早期発見・消火を行う。

 (2)　複数の出火箇所がある場合の消火活動は、避難経路となる場所を優先して行う。

**（避難誘導）**

**第４２条**　自衛消防隊長は、地震が発生した場合、本建物の被害状況等に応じ、避難開始の

指示を判断する。

**（避難上の留意事項）**

**第４３条**　自衛消防隊長は、地震時の避難については、次によるものとする。

(1)　避難誘導班へ指示し、在館者を所定の場所へ避難させる。

(2)　収容物等に挟まれた人又は閉じ込められた人がいる場合は、救出救護活動を指示する。　　(3)　防災関係機関から避難命令があった場合は、速やかに避難誘導を行うことを指示する。

**▲（帰宅困難者対策）**

**第４４条**帰宅困難者となるおそれのある当該建物内の関係者等に対する支援の確保及び　情報の提供等については、本計画に定めるほか各事業所の消防計画に定めるものとする。

**第４節　警戒宣言等が発せられた場合の対策**

**（警戒宣言等の対応）**

**第４５条**統括防火管理者は、警戒宣言等の発令が出された場合は、次の事項について必要

な指示・命令を行う。

１　各管理権原者への伝達

２　自衛消防の組織に対する指示

３　本建物内の在館者等への伝達

４　火気等の使用に関する留意事項の伝達

５　各事業所で実施する被害防止措置

(1)　窓ガラス等の落下・散乱防止措置

 (2)　照明器具等の落下防止と固定

(3)　事業所内の事務機器等の落下・転倒・移動防止措置

(4)　工事及び高所作業を行う者への工事資機材等の転倒・落下・移動防止等の安全措置

６　警戒宣言等に関する情報の収集

７　その他必要な事項

**第４章　教育訓練**

**第１節　教育**

**（各管理権原者の取り組み）**

**第４６条**各管理権原者は、自らの防火管理に関する知識と認識を高めるため、防火に関するセミナー、建物全体で実施する講演会、自衛消防訓練等に参加し、各管理権原者との　　情報交換等を行い建物全体の安全・安心の確保に努めるものとする。

２　各管理権原者は、事業所の防火管理者等及びその他の防火業務に従事する者の防火教育について計画的に実施し、防火意識と行動力の向上を図るものとする。

**（防火管理者の教育）**

**第４７条**　統括防火管理者及び各事業所の防火管理者は、消防機関等が開催する各種講習会

や研究会に参加し防火管理に関する知識・技術の向上に努める。

２　統括防火管理者は、各事業所の防火管理者等の防火意識の高揚のための講習会及び研修

　会等を行う。

**（従業員等の教育）**

**第４８条**　各事業所の従業員等に対する防火に関する教育は、各事業所の消防計画に定める。

**（教育の実施）**

**第４９条**　防火管理業務に従事する者に対する防災教育は、春、秋の火災予防運動に合わせて実施する。

**（教育の内容）**

**第５０条**　防火管理業務に従事する者に対する防災教育の内容は、次による。

(1)　全体についての消防計画の周知徹底

(2)　各事業所の責任範囲とその業務

(3)　自衛消防隊の編成とその任務

(4)　消防用設備等、特殊消防用設備等、防災設備等の機能及び取扱要領

(5)　地震対策に関する事項

▲(6)　防災センターの役割とその重要性

▲(7)　警戒宣言が発せられた場合の応急措置対策等に関する基本事項

(8)　その他防火管理上必要な事項

**第２節　訓練の実施**

**（従業員等の訓練）**

**第５１条**　統括防火管理者は、各事業所の従業員等を対象とし、火災等が発生した場合、

迅速かつ的確な所定の行動ができるよう、次により防火対象物全体についての訓練を

定期的に実施するものとする。

１　総合訓練

２　部分訓練

(1)　通報訓練

(2)　消火訓練

(3)　避難訓練

▲(4)　その他安全防護訓練、救出救護訓練

３　その他の訓練

　(1)　建物平面図、配置図、設備図等を使用し、災害を想定した図上訓練

(2)　自衛消防活動に供する設備機器及び装備等の取扱い訓練

４　訓練の実施時期等

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 訓練の種別 | 実施時期 | 備　考 |
| 総合訓練 | 　　月、　　月 | ・　通報、消火、避難の訓練の要素を取り入れた総合訓練を実施する。　　　　　　　　　　　　　　・　地震を想定した訓練も合わせて実施する。　　　　　　　 |
| 部分訓練等 | 　　月、　　月 | 必要に応じ実施する。 |

・　訓練は、訓練指導者を指定して実施するものとする。

・　訓練参加者は、自衛消防の組織を含むすべての従業員とする。

**（訓練時の安全対策）**

**第５２条**　統括防火管理者は、訓練時における訓練参加者の事故防止等を図るため、訓練

実施前、訓練実施中、訓練実施後安全管理を実施するものとする。

**（自衛消防訓練実施結果の検討）**

**第５３条**統括防火管理者は、自衛消防訓練終了後直ちに訓練結果について検討会を開催す

る。

　　なお、検討会には、原則として訓練に参加した者が出席するものとする。

２　統括防火管理者は、別表１１「自衛消防訓練実施結果記録書」に記録し、以後の訓練

　に反映させるものとする。

▲３　統括防火管理者は、訓練検討結果を基に防火管理委員会に報告するものとする。

**（自衛消防訓練の通知）**

**第５４条**　統括防火管理者は、自衛消防訓練を実施しようとするときは、あらかじめ所轄

消防署へ通報するものとし、実施日時、訓練内容等について事業所の防火管理者等に周知

徹底する。

**雑　則**

**（経費の分担）**

**第５５条**　この計画に定める事業を行うときは、その都度協議し、経費の分担を定める。

附　側

この計画は、令和　　年　　月　　日から施行する。

**別表１　　　　　　　　　　　　　　　　共同防火管理協議会構成員一覧表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 役職名 | 事業所名 | 職・氏名 | 電話番号等 |
| 会長 |  |  |  |
| 副会長 |  |  |  |
| 副会長 |  |  |  |
| 統括防火管理者 |  |  |  |
| 構成員 |
| 番号 | 事業所名 | 管理権原者職・氏名 | 防火管理者職・氏名 | 使用階等 | 電話番号 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**別表２**

**防火管理委員会構成表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 事業所名 | 備考 |
| 委員長 |  |  |
| 副委員長 |  |  |
| 副委員長 |  |  |
| 委員 |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**別表３　　　　　　　　　　防火管理業務委託状況表**（令和　　年　　月　　日現在）

|  |
| --- |
| 防火管理者の業務委託　（防火管理者の業務を第三者へ委託している場合） |
| 防火管理者の業務を受託した者の氏名及び住所等（法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地） |
| 氏名（名称）住所（所在地）電話番号担当者氏名 |  |
| 受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法 | 常　駐　方　式 | 範　　　囲 | □　出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など）□　避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理□　消防・防災設備等の監視・操作業務□　火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動　□初期消火　　□通報連絡　　□避難誘導□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）□　自衛消防訓練指導□　周囲の可燃物の管理□　その他（　　　　　　　　　　） |
| 方　　法 | 常駐場所常駐人員委託する防火対象物の範囲委託する時間帯 |  |
| 巡　回　方　式 | 範　　囲 | □　出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など）□　避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理□　消防・防災設備等の監視・操作業務□　火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動　□初期消火　　□通報連絡　　□避難誘導□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）□　自衛消防訓練指導□　周囲の可燃物の管理□　その他（　　　　　　　　　　） |
| 方　　法 | 巡回回数巡回人員委託する防火対象物の区域委託する時間帯 |  |
| 遠隔移報方式 | 範　　囲 | * 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務
* 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動

□初期消火　□通報連絡　□その他（　　　）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 方　　法 | 現場確認要員の待機場所到着所要時間委託する防火対象物の区域委託する時間帯 |  |

(備考)「受託者の行う防火管理業務の範囲」については、該当する項目の□に✓印を付すこと。

**別表４**

**防火対象物実態把握表**（令和　　年　　月　　日現在）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **防火対象物の現状** | **項　目** | **内　容** | **項　目** | **内　容** |
| 所有形態 | 単独・共有・区分所有・　　　その他（　　　　　　　） | 直通階段数 | 屋内階段（　　本）屋外階段（　　本） |
| 建築年月日 | 　　　年　　月　　日 | 建物内の事業所数 |  |
| 階　層 |  | 防災センター | 有　・　無 |
| 全体の用途 |  | 統括防火管理 | 該当 | 有　・　無 |
| 建物全体の面積 | 　　　　　　　　　　　　㎡ | 協議会 | 有　・　無 |
| 建物全体の収容人員 |  | 防火管理業務　　　　の一部委託 | 有　・　無 |
| 建物構造 | 耐火・準耐火・防火・木造 | 防火管理業務　　　　の一部委託 | 有　・　無 |
| **事業所等の使用状況** | 各事業所等の使用階数 |  | 各事業所等と建物所有者との関係（賃貸形態） | 賃貸・転借・単独・共有・区分所有・その他（　　　　　　　） |
| 各事業所等の用途 |  |
| 防火管理の委託状況 | 有　・　無 |
| **危険物施設の状況** | 危険物施設等の　　区分・場所 |  | 建築設備の状況 | 非常用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 該・否　設置数（　） |
| 品　名 |  | その他のｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 該・否　設置数（　） |
| 届出・許可 | 有　・　無 | ｴｽｶﾚｰﾀｰ | 該・否　設置数（　） |
| **消防用設備等の設置状況** | 消防設備 | 消火器 | 該　・　否 | 警報設備 | 自動火災報知設備 | 該　・　否 |
| 放送設備 | 該　・　否 |
| 屋内消火栓設備 | 該　・　否 | ガス漏れ火災警報 | 該　・　否 |
| 粉末　　　消火設備 | 該　・　否 | 避難設備 | 避難器具 | 該　・　否（　　） |
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備 | 該　・　否 | 避難階段 | 該　・　否 |
| 泡消火設備 | 該　・　否 | 消火活動上必要な設備 | 排煙設備 | 該　・　否 |
| 不活性ｶﾞｽ　　消火設備 | 該　・　否 | 連結送水管 | 該　・　否 |

**別表５**

**予防管理表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階 | 事業所・テナント | 用　　　途 | 防火管理者の有無 | 消防計画　作成の有無 | 備　考 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**別表６　　　　　　　　　消防用設備等自主点検チェック表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 実施設備 | 確認箇所 | 点検結果 |
| 消火器（　年　月　日実施） | (1)　設置場所に置いてあるか。(2)　消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか(3)　安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。(4)　ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。(5)　圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |
| 屋内消火栓設備泡消火設備（移動式）（　年　月　日実施） | (1)　使用上の障害となる物品はないか。(2)　消火栓扉は確実に開閉できるか。(3)　ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。(4)　表示灯は点灯しているか。 |  |
| スプリンクラー設備（　年　月　日実施） | (1)　散水の障害はないか。（例. 物品の集積など）(2)　間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。(3)　送水口の変形及び操作障害はないか。(4)　スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。(5)　制御弁は閉鎖されていないか。 |  |
| 水噴霧消火設備（年月日実施） | (1)　散水の障害はないか。（例. 物品の集積など）(2)　間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。(3)　管、管継手に漏れ、変形はないか。 |  |
| 泡消火設備（固定式）（年月日実施） | (1)　泡の分布を妨げるものがないか。(2)　間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。(3)　泡のヘッドに詰まり、変形はないか。 |  |
| 不活性ガス消火設備ハロゲン化物消火設備粉末消火設備（年月日実施） | (1)　起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等　が明確に表示されているか。（手動式起動装置）(2)　手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。(3)　スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどはないか。(4)　貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |
| 屋外消火栓設備（年月日実施） | (1)　使用上の障害となる物品はないか。(2)　消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納箱」と表示されているか。(3)　ホース、ノズルに変形、損傷はないか。 |  |
| 動力消防ポンプ設備（年月日実施） | (1)　常置場所の周囲に、使用の障害となるような物がないか。(2)　車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの暖みがないか。(3)　管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。 |  |
| 自動火災報知設備（年月日実施） | (1)　表示灯は点灯しているか。(2)　受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。(3)　用途変更、間仕切り変更による未警戒部分はないか。(4)　感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |
| ガス漏れ火災警報設備（年月日実施） | (1)　表示灯は点灯しているか。(2)　受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。(3)　用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。(4)　ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食等がないか。 |  |
| 漏電火災警報器（年月日実施） | (1)　電源表示灯は点灯しているか。(2)　受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、ほこり、錆等で固着していないか。 |  |
| 非常ベル（年月日実施） | (1)　表示灯は点灯しているか。(2)　操作上障害となる物がないか。(3)　押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |
| 放送設備（年月日実施） | (1)　電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。(2)　試験的に放送設備により、放送ができるか確認する。 |  |
| 避難器具（年月日実施） | (1)　避難に際し、容易に接近できるか。(2)　格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなって　いないか。(3)　開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。(4)　降下する際に障害となる物がなく、必要な広さが確保されているか。(5)　標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |
| 誘導灯（年月日実施） | (1)　改装等により、設置位置が不適正になっていないか。(2)　誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。(3)　外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。(4)　不点灯、ちらつき等がないか。 |  |
| 消防用水（年月日実施） | (1)　周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。(2)　道路から吸管投入口又は採水口までに消防自動車の進入通路が確保されているか。(3)　地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。 |  |
| 連結散水設備（年月日実施） | (1)　送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また送水活動に障害となるものがないか。(2)　送水口に変形、損傷、著しい腐食がないか。(3)　散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。(4)　散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |
| 連結送水管（年月日実施） | (1)　送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また送水活動に障害となるものがないか。(2)　送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか.。(3)　放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。(4)　放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。(5)　表示灯は点灯しているか。 |  |
| 非常コンセント設備（年月日実施） | (1)　周囲に使用上障害となるような物がないか。(2)　保護箱は変形、損傷、腐食等がなく容易に扉が開閉できるか。(3)　表示灯は点灯しているか。 |  |
| 点検実施者氏名 |  | 統括防火管理者確認 |  |

（備考）・本建物該当設備のみチェックします。

・不備・欠陥がある場合は、直ちに統括防火管理者に報告します。（凡例）○：良、×：不備・欠陥、△：即時改修

**別表７　　　　　　　建物・防火・避難施設等自主検査チェック表（定期）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 実　施　項　目 | 確　　　認　　　箇　　　所 | 検査結果 |
| 建　物　構　造 | (1)　基礎部 | 上部の構造体に影響をおよぼす沈下・傾き・ひび割れ・欠損等がないか。 |  |
| (2)　柱・はり・壁・床 | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |
| (3)　天井 | 仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 |  |
| 1. 窓枠・サッシ・

ガラス | 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、緩み、著しい変形等がないか。 |  |
| 1. 外壁（貼石・タ

イル・モルタル・塗装等）・ひさし・パラペット | 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。 |  |
| (6)　屋外階段 | 各構成部材及びその結合部に、緩み・ひび割れ・腐食・老化等はないか。 |  |
| (7)　手すり | 支柱が破損･腐食していないか。また、取付部に緩み・浮きがないか。 |  |
| (8) 消防隊非常用進入口　 | 表示されているか。また、進入障害はないか。 |  |
| 防　火　施　設 | (1) 構造及び開口部等 | ①　防火戸取り付け部の壁体にひび割れ等の不具合等はないか。②　防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積及び避難の障害となる物品等を置いていないか。③　防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |
| (2)　防火区画 | ①　防火区画を構成する壁、天井に破損がないか。②　階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。③　自動閉鎖装置（ドアチェック等）付の防火戸等のくぐり戸が最後まで閉まるか。〔確認要領〕・常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。・　煙感知器連動閉鎖式は、防火戸を止めているマグネット等を手動により外し自動的に閉鎖するのを確認する。④　防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャターが最後まで降下するか。⑤　防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。⑥　防火ダンパーの作動状況は良いか。 |  |
| 避　難　施　設 | (1)　廊下・通路 | ①　有効幅員が確保されているか。②　避難上支障となる設備・機器（看板）等の障害物を設置していないか。 |  |
| (2)　階段 | ①　手すりの取り付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。②　階段室の内装は不燃材料になっているか。③　階段室に設備・機器等の障害物を設置していないか。④　非常用照明がバッテリーで点灯するか。 |  |
| (3)避難階の避難口（出入口） | ①　扉の開放方向は避難上支障ないか。②　避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。③　避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。④　避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |
| 火気使用設備器具 | (1)　厨房設備　（コンロ、レンジ、　　フライヤー等）、給湯器等 | ①　可燃物品から適正な距離が保たれているか。また、周辺部は炭化していないか。②　ガス配管は亀裂、老化、損傷していないか。③　油脂分を発生する器具の天蓋及びグリスフィルターは清掃されているか。④　排気ダクトの排気能力は適正か。また、ダクトは清掃されているか。⑤　燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |
| (2)　ガスストーブ、　　石油ストーブ | ①　自動消火装置は適正に機能するか。②　火気周囲は整理整頓されているか。 |  |
| 電気設備 | (1)　変電設備 | ①　電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか。②　変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。③　変電設備に異音、過熱はないか。 |  |
| (2)　電気器具 | ①　タコ足の接続を行っていないか。②　許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |
| 危険物施設 | (1)　少量危険物　施設等 | ①　標識は掲げられているか。②　掲示板（類別・数量等）には、正しく記載されているか。③　換気設備は適正に機能しているか。④　容器の転倒、落下防止措置はあるか。⑤　整理整頓状況は適正か。⑥　危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。⑦　屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂等はないか。 |  |
| (2)　指定可燃物　　施設等 | ①　標識は掲げられているか。②　貯蔵取扱所周囲に火気はないか。③　整理整頓（集積）の状況は良いか。 |  |
| 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 統括防火管理者確認 |
| 構造関係　　　　　　　　防火関係　　　　　　　　避難関係　　　　　　　　 | 年　月　日年　月　日年　月　日 | 火気設備器具　　　　　　　電気設備　　　　　　　　　危険物施設　　　　　　　　 | 年　月　日年　月　日年　月　日 | 　 |

（備考）不備・欠陥がある場合には、直ちに統括防火管理者に報告します。

（凡例）○…良　　　　×…不備・欠陥　　　　△…即時改修

**別表８**

**休日、夜間の自衛消防組織編成表**

**１　休日の指揮体制**

▲防災センター等勤務員　　　　　　　　通報連絡担当

（　　名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消火担当

自衛消防本部隊

指揮者

　　　　　　　　　　　　　　　　消防・防災設備要員　　　　　　　　　消火担当

　　　　　　　　　　　　　　　　（　　名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安全防護担当

　▲防災センター等

　警備宿日直責任者

* 休日出勤者も、自衛消防活動を行うものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　防災センターへの通報連絡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　初期消火

**２　夜間の指揮体制**

▲防災センター等勤務員　　　　　　　　通報連絡担当

（　　名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消火担当

自衛消防本部隊

　　　　　　　　　　　　　　　消防・防災設備要員　　　　　　　　　　消火担当

指揮者

　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安全防護担当

　　　　　　　　　　　　　　　駐車場要員消火担当

（　　名）

▲防災センター等

警備宿日直責任者

* 夜間の残業者及び休日出勤者等も火気管理、施錠管理及び

自衛消防活動を行うものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲１　防災センター等への通報連絡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　初期消火

**別表９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自衛消防隊の編成と任務（本部隊）**

|  |
| --- |
| 自衛消防隊本部長　　　　　　　　　　　　　　　　（自衛消防隊に対する指揮、命令、監督等を行う。）自衛消防隊長　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自衛消防隊本部長が不在の場合は、その任務を代行する。）自衛消防副隊長　　　　　　　　　　　　　　　　　（隊長を補佐し、隊長が不在時は、その任務を代行する。） |
| 本部隊の編成（平常時） | 平常時の任務 | 警戒宣言が発せられた場合の組織編成と任務 |
| 組織編成 | 任　　務 |
| 指揮班 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 1　自衛消防隊本部の設置及び指揮統制、状況の把握、情報内容の記録2　消防隊への情報の提供及び災害現場への誘導3　関係機関や関係者への連絡4　避難状況の把握及び避難の指示5　地区隊への指示並びに地区隊からの情報の収集6　消防用設備等の操作運用、その他指揮統制上必要な事項 | 指揮班は、情報収集班として編成する。 | 1　報道機関等により判定会招集情報及び警戒宣言発令に関する情報を収集し、隊長及び各階に連絡する。2　周辺地域の状況を把握する。3　放送設備、提示板、携帯拡声器等により在館者に　対する情報の周知を図る。4　非常用食料品、飲料水、医療品等及び防災資機材の確認をする。5　在館者の調査 |
| 通報連絡班 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 1　消防機関への通報並びに通報の確認2　館内への非常通報並びに指示命令の伝達3　関係者への連絡（緊急連絡一覧表による。） | 　通報連絡班は、情報収集班として編成する。 |
| 消火班 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 1　出火階に直行し、消火器及び屋内消火栓等による消火作業に従事2　地区隊が行う消火作業への指揮指導3　消防隊との連携及び補佐 | 　消火班は、点検措置班として編成する。 | 　建物構造、防火設備、避難施設、電気、ガス、エレベーター、消防用設備等、危険物施設などの点検及び保安の措置を講ずる。 |
| 避難誘導班 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 1　出火階並びに上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達2　非常口の開放並びに開放の確認3　避難上障害となる物品の除去4　未避難者、要救助者の確認及び本部への報告5　ロープ等による警戒区域の設定 | 　避難誘導班は、平常時と同様の編成とする。 | 　混乱防止を主眼として、来館者及び通行人等の案内　及び避難誘導を行う。 |
| 安全防護班 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 1　火災発生地区へ直行し、防火ｼｬｯﾀｰ、防火戸、防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ等の閉鎖2　非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の供給運転停止3　エレベーター、エスカレーターの非常時の措置 | 　安全防護班は、点検措置班として編成する。 | 上記の消火班の任務に同様。 |
| 応急救護班 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 | 1　応急救護所の設置2　負傷者の応急処置3　救急隊との連携、情報の提供 | 　救護班は、情報収集班として編成する。 | 　上記の指揮班と通報連絡班の任務に同様のほか、救出資器材等の確認を行う。 |

**※　地区隊の編成は、各事業所の消防計画による。**

**別表１０**

**自衛消防活動等装備品リスト**

|  |  |
| --- | --- |
| 任務別 | 品　　名 |
| 用意すべき資機材 | ○× | 用意が推奨される資機材 | ○× |
| 指　揮 | 消防計画（自衛消防活動要領） |  | 携帯用拡声器 |  |
| 建築図面（平面・配管・電気設備） |  | 指揮本部用の資機材及び標識（隊旗） |  |
| 名簿（従業員・宿泊者・入院者等） |  | 照明器具（懐中電灯・投光器等） |  |
|  |  | 情報伝達機器（トランシーバー等） |  |
| 通報連絡 | 非常通報連絡先一覧 |  | 携帯用拡声器 |  |
|  |  | 情報伝達機器（トランシーバー等） |  |
| 初期消火 | 防火衣 |  | ▲可搬消防ポンプ |  |
| 消火器具 |  | 破壊器具（とび口等） |  |
|  |  | 防水シート |  |
| 避難誘導 | マスターキー |  | ロープ |  |
| 名簿（従業員・宿泊者・入院者等） |  | 誘導の標識（案内旗等） |  |
| 携帯用拡声器 |  | 切断機具（ドアチェーン等切断用） |  |
| 照明器具（懐中電灯等） |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 安全防護 | キー、手動ハンドル（防火シャッター、エレベーター、非常ドア等） |  | エンジンカッター |  |
| 救助器具（ロープ、バール、ジャッキ等） |  | 油圧式救助器具セット |  |
| 建物図面（平面・配管・電気設備等） |  |  |  |
| 応急救護 | 応急医薬品 |  | 応急救護所設置資器材（テント、ベッド等） |  |
| 担架 |  | 傷病者記録用紙 |  |
|  |  | 車椅子 |  |
|  |  | 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） |  |
| その他 | 非常用搬出品リスト（契約書類、台帳、ＰＣ、電子記録等） |  |  |  |
| 災害用活動服、ヘルメット、運動靴、手袋、警笛 |  | 携帯発電機 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

※　資機材は、持ち出しやすい場所に備蓄・保管します。

※　備蓄・保管施設に損壊等のおそれがある場合は、分散して保管します。

※　食糧（缶詰、乾パン等）：必要日数×必要人数分

※　飲料水（目安　１日／３リットル）：必要日数×必要人数分

**別表１１　　　　　　　　　自衛消防訓練実施結果記録書（表）**

|  |  |
| --- | --- |
| 実施日時 | 令和　　年　　月　　日　　　時　　分～　　時　　分 |
| 実施場所 |  |
| 実施範囲 | 　全体　・　部分（　　　　棟　　　　階） |
| 訓練想定（該当する□にチェックをし、具体的な内容を記載する。） | 　□火災　　・　　□地震　　・　　その他の災害（　　　　　　　　）具体的な内容： |
| 訓練項目等（該当する□にチェックをし、参加人員を記入する。） | □総合訓練 | 　　　　　名 |
| 個別訓練 | □消火訓練 | 名 | □通報訓練 | 名 |
| □避難訓練 | 名 |  |
| □その他（　　　　　　　　　　　） | 　　　　　名 |
| 訓練参加者内訳 | ・従業員・居住者（全員・一部）　　名（内パート、アルバイト　　名）参加者内訳：　自衛消防隊員　　名（全員・一部・特定の人）自衛消防隊　本部・地区隊（全員・一部）▲防災センター勤務者　　名 |
| 訓練想定 | 火災・地震・その他（　　　） | 発災階（　　　）・場所（　　　） |
| 訓練指導者 | 職　　　　　　　　　　　氏名 |
| 結果への意見 | 全体の評価 |  |
| 推奨事項 |  |
| 反省点 |  |
| 記入作成者 | 　職　　　　　　　　　　　氏名 |

備考　１．　総合訓練とは、火災の覚知又は発見から消防隊到着までの初期消火、通報連絡、避難

誘導、消防隊への情報提供など一連の自衛消防活動に係る訓練をいう。

２．訓練事前計画や実施記録等を別に作成した場合は、添付しておくこと。

**別図１　　　管理権原の範囲を明示する図（各階）**

|  |
| --- |
| 　　　　　　**階** |
| 占有部分 | 区　分 | 事　業　所　等 | 管　理　権　原　者 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 共用部分 |  |  |  |