工場又は事業場に係る事前協議書

令和○○年○月○日

市　川　市　長

住　所（所在地）　（郵便番号　１２３－４５６７　）

市川市八幡１丁目１－１

氏　名（名称、代表者の氏名及び電話番号）

㈱　市　川

代表取締役社長　　　市川　太郎

TEL       ０１２ －　３４５　－　６７８９

工場・事業場の担当者（所属、氏名及び電話番号）

総務部　環境管理課　八幡　一夫

TEL       ０１２  －　３４５　－　６７８９

工場又は事業場の設置・変更にあたって市川市環境保全条例第１６条の規定により、施設の種類、施設の配置、環境への負荷の低減の方法について、次のとおり協議します。

| 工場・事業場の名称 | ㈱ 市 川 南 八 幡 工 場 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工場・事業場の所在地 | 市川市南八幡２丁目１８－９ |  |  |
| 業種及び主な生産品目 | 金属加工業、飲食店、小売業 etc |  |  |
| 事業内容 （変更がある場合につ いては、その内容） | 水道管の製造 焼肉店 コンビニエンスストア etc |  |  |
| 施設の種類等 | 別紙１～８のとおり |  |  |
| 資本金若しくは出資金 又は資産の総額 | ○，○○○ 万円 | 通常の始業及び 終業の時刻 | ８ 時 ３０ 分から １７ 時 ００ 分まで |
| 常時勤務する 従業員の数 | ○○ 人 | 敷地面積 （変更後） | ○，○○○ ｍ2 （ ○，○○○ ｍ2 ） |
| 所在地の用途地域 | 第一種住居地域 | 建築面積 （変更後） | ○，○○○ ｍ2 （ ○，○○○ ｍ2 ） |
| 工事着手年月日 | ○○ 年 ○ 月 ○ 日 | 緑化面積 （変更後) | ○○○ ｍ2 20 ％ （ ○○○ ｍ2 21 ％ ） |
| 施設設置年月日 | ○○ 年 ○ 月 ○ 日 | 生産（使用）開始年月日 | ○○ 年 ○ 月 ○ 日 |
| 添付書類 | １ 工場・事業場の敷地の周囲100メートルの見取図 ２ 施設等、処理施設等及び建築物の配置図 ３ 用水及び排水の系統図 ４ 施設等及び処理施設等の構造の概要図 ５ 緑地求積図及び緑地の配置図 |  |  |
| ※整理番号 |  | ※備考 |  |

※印の欄には、記入しないこと

別紙１

（１）大 気 関 係 施 設 一 覧 表

①ばい煙又は指定物質*発生施設

| 番 号 | 施 設 名 | 規 模 | 数 | 使用時間 | 原 料 ・ 燃 料 |  |  | 排ガス量** (Nm3/h) | 硫黄酸化物 (Nm3/h) | ばいじん (g/Nm3) | 窒素酸化物 (ppm) | 有害物質 (mg/Nm3) | 環境への負荷の 低 減 の 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 種 類 | 硫黄分(%) | 使用量(ℓ/h) |  |  |  |  |  |  |
| １ | ボイラー | 伝熱面積 13 m2 | 1 | 8:00 ～20:00 | 都市ガス １３A | 0 | 90 m3/h | 5,000 | 0 | < 0.01 | < 80 | ― | 良質燃料の使用 による汚染物質 |
| ２ | 吸収式 冷温水発生器 |  | 3 | 9:00 ～19:00 | 〃 | 0 | 40 m3/h | 3,500 | 0 | < 0.01 | <100 | ― | 排出量の低減 |
| ３ | 廃棄物焼却炉 | 火床1.2m2 （火格子1.0m2） | １ | 9:00 ～17:00 | 廃 材 |  | 120 kg/h | 13,500 |  | < 0.1 | < 180 | 塩化水素 < 100 | DXN特別措置法及び廃掃法の規制基準を遵守 |
| ４ | 〃 | 火床0.4m2 | 1 | 9:00 ～17:00 | 紙、 事務ごみ |  | 40 kg/h | 3,600 |  | < 0.4 | < 250 | HCl < 100 | 廃掃法の規制基準 を遵守 |
| ５ | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関 | ｼﾘﾝﾀﾞｰ内径 500 mm | 1 |  | A重油 | < 0.5 wt% | 80 l/h | 15,000 | < 0.1 | < 0.1 | < 1,200 | ― | 非常用発電機 |

＊指定物質･･･ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類　　　＊＊排ガス量の欄には、湿り排ガス量（最大）を記入すること。

②粉じん発生施設

| 番 号 | 施 設 名 | 規 模 | 数 | 使用時間 | 堆積物、運搬物又は処理対象物 |  | 環 境 へ の 負 荷 の 低 減 の 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 種 類 及 び 性 状 | 量 |  |
| １ | 堆積場 | 2,500 m2 | 1 |  | 再生土石類 | 6,250 m3 高さ ( 50m×50m×2.5m ) | 散水設備４基、周囲に高さ５ｍの防じんネット |
| ２ | ベルトコンベア | ベルト幅 90 cm | 5 | 9:00 ～17:00 | 〃 |  | 建屋内設置、防じんカバーによる密閉化、散水設備５基 |

| ばい煙、指定物質又は粉じんを発生する作業の内容 | ※規制基準の適用の有無 | ※備 考 |
| --- | --- | --- |
| （１）建設残土、がれき類を堆積 （２）破砕機、ふるい及びベルトコンベアで構成したプラントにより、再生土石等を 生産する。 |  |  |

（注）　※の欄には、記入しないこと。

別紙２

（２）水質関係施設一覧表（汚水又は廃液を発生する施設）

| 環 境 へ の 負 荷 の 低 減 の 方 法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水処理施設 | 使 用 薬 品 | 処 理 能 力 | 処理水量 (m3/日) | 処理水質 (mg/ℓ) |
| グリーストラップ 合併浄化槽 | 次亜塩素酸ナトリウム | ２００㍑／分 １８０人槽 | ３０ | n-ﾍｷｻﾝ 3 BOD ２０ |
| その他の方法 廃液は全て回収し、委託処理。（廃液量 ３㍑／日～５㍑／日） |  |  |  |  |

| 番 号 | 施 設 名 | 数 | 使用原材料 |  | 排水量 (m3/日) | 排水の汚染状態(mg/ℓ)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/日 |  | ｐH | BOD COD | n-ﾍｷｻﾝ | その他 |
| １ | ちゅう房施設 | １ | 油 | ０．５ | １０ | ７．５ | ２０ | ３ |  |
| ２ | トリクロロエチレン 洗浄施設 | １ | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ５０ |  |  |  |  |  |
| ３ | 酸又はアルカリ表面処理 | ２ | 硫酸 | ７００ | ２５ | ７．２ | １０ | ― |  |
| ４ | 洗浄施設 | ３ |  |  | ３０ | ６．５ | ２５ | ３ |  |
| ５ | し尿処理施設 | １ |  |  | ５０ | ７．８ | １０ | ２ |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

＊ｐHを除く。

| 汚水又は廃液を発生する作業の内容 | 排 水 口 数 | ※規制基準の適用の有無 | ※備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ２ |  | 下水道処理区域内の場合は、「下水道接続」と記入。 なお、下水道接続の場合は、上記の排水量及び排水の汚染状態の記入は必要ない。 |
|  | 放 流 先 |  |  |
|  | 側 溝 ○○川 |  |  |

（注）　※の欄には、記入しないこと。

別紙３

（３） 地 質 関 係 施 設 一 覧 表

①地盤沈下に係る事項（井戸）

| 番 号 | 揚水機の吐出口の断面積(cm2) | 井 戸 使 用 の 用 途 | 環 境 へ の 負 荷 の 低 減 の 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | ５ | 散水用 |  |
| ２ |  |  |  |

②土壌の汚染に係る事項

| 番 号 | 対 象 物 質 等* の 種 類 | 使用量(kg/年) | 製造量(kg/年) | 保管量(kg/年) | 処理量(kg/年) | 使 用 等 の 方 法 | 環 境 へ の 負 荷 の 低 減 の 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | テトラクロロエチレン | １００ |  |  |  | 原液を使用 | 産業廃棄物処理業者に委託 |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |

| ＊対象物質等･･･以下に掲げる物質とする。 対象物質：ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物、ｼｱﾝ化合物、有機りん燐化合物、鉛及びその化合物、六価ｸﾛﾑ化合物、 ひ砒素及びその化合物、水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物、PCB、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、四塩化炭素、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ、ﾁｳﾗﾑ、ｼﾏｼﾞﾝ、ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｾﾚﾝ及びその化合物、 ほう素及びその化合物、ﾌｯ素及びその化合物 その他の物質：ｸﾛﾛﾎﾙﾑ、ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ、p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｲｿｷｻﾁｵﾝ、 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ、ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ、ｲｿﾌﾟﾛﾁｼﾗﾝ、ｵｷｼﾝ銅、ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ、ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ、EPN、ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ、ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ、 ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ、ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ、ﾆｯｹﾙ、ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ、ｱﾝﾁﾓﾝ | ※規制基準の適用の有無 | ※備 考 |
| --- | --- | --- |

（注）　※の欄には、記入しないこと。

別紙４

（４） 騒 音・振 動 関 係 施 設 一 覧 表

| 番 号 | 施 設 名 | 規 模 | 騒音値(dB) | 振動値(dB) | 数 | 使 用 時 間 | 環境への負荷の低減の方法 | 敷地境界における 騒音・振動（計算値） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 圧 縮 機 | ※原動機の定格出力を記入（例）7.5kW | ○○ | ○○ | 1 | 9:00 ～17:00 | ○隣家への影響が最小限となるよう施設の配置を考慮した。 ○低層音型の施設を導入した ○騒音防止用の障壁を設置 ○屋内設置により規制基準を満たすため特になし ○防振ゴムを設置する | 別 紙 |
| ２ | 送 風 機 | 〃 | ○○ | ○○ | 2 | 9:00 ～17:00 |  |  |
| ３ | 冷 凍 機 | ※圧縮機の能力を記入（例）7.5kW | ○○ | ○○ | 3 | 0:00 ～24:00 |  |  |
| ４ | 空 調 機 | ※圧縮機の能力又はｴﾝｼﾞﾝの定格出力を記入 | ○○ | ○○ | 1 | 8:00 ～18:00 |  |  |
| ５ | 〃 | ※能力ごとに記入する（例）3.5kW | ○○ | ○○ | 2 | 〃 |  |  |
| ６ | 原 動 機 | ※ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ又は ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ種別を記入 | ○○ | ○○ | 1 | 非常時 |  |  |
| ７ | クーリングタワー |  | ○○ | ○○ | 1 | 0:00 ～24:00 |  |  |
| ８ | 自動車駐車場 | ２０台 |  |  | 1 | 0:00 ～24:00 |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | カタログ値を記入 |  |  |  |  |  |

| 騒音又は振動を発生する作業の内容 | ※規制基準の適用の有無 |  |  |  | ※備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 騒音レベル(dB) |  |  |  |  |
|  | 昼間 | 朝・夕 |  | 夜間 |  |
|  | 振動レベル(dB) |  |  |  |  |
|  | 昼 間 |  | 夜 間 |  |  |

（注）　※の欄には、記入しないこと。

別紙５

（５） 悪 臭 関 係 施 設 一 覧 表

| 番 号 | 施 設 名 | 規 模 | 数 | 使 用 原 材 料 | 使 用 時 間 | 発生の予測される悪臭原因物* | 環境への負荷の低減の方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 乾燥施設 | 50 kVA | 3 | 食料品（魚介類） | 8:00～19:00 | トリメチルアミン | 悪臭防除施設の設置及び保守管理の徹底（活性炭吸着） |
| ２ | 吹付塗装施設 | 排風機 3.75 KW | 1 | 塗 料 | 8:00～19:00 | キシレン他 | 建屋の密閉化及び局所フードの設置（脱臭フィルター付） 臭気の原因となる溶剤を使わない。 |
| ３ |  |  |  |  |  |  | 臭気の原因となる溶剤を使わない。 |
| ４ | フライヤー （ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ） |  |  |  | 8:00～8:00 |  | 排出口（煙突）の高さ、向き、形状を周囲の環境条件に 配慮したものとする。 オイルミストフィルターの使用、作業時間にも配慮する。 |
| ５ | 焼肉店等 | 厨房施設 |  |  | 11:00～2:00 |  |  |
| ６ | 焼鳥屋等 |  |  |  | 17:00～2:00 |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |

＊悪臭原因物･･･ｱﾝﾓﾆｱ、ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ、硫化水素、硫化ﾒﾁﾙ、二硫化ﾒﾁﾙ、ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ、ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｽﾁﾚﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸、ﾉﾙﾏﾙ酪酸、ﾉﾙﾏﾙ吉草酸、ｲｿ吉草酸、ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ、酢酸ｴﾁﾙ、ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ等を含む気体又は水

| 悪 臭 を 発 生 す る 作 業 の 内 容 | ※規制基準の適用の有無 | ※備 考 |
| --- | --- | --- |
| ○調理排気 ○自動車修理工場（吹付塗装作業） |  |  |

（注）　※の欄には、記入しないこと。

別紙６

（６） 化 学 物 質 に 関 す る 事 項

①化学物質*の使用、製造、保管又は処理（以下「使用等」という。）の有無について

有　　・　　無　　（いずれか一方を○で囲むこと。）

②使用等する化学物質*について（使用等の量が１年あたり100kgを超えるものに限る。）

| 番号 | 種 類 | 量 | 使 用 等 の 用 途 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | キシレン | ２００ｋｇ | 塗 装 |  |
| ２ |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

＊化学物質･･･農薬、塗料、溶剤等を含む

別紙７

（７） 事 故 発 生 時 の 措 置　　   　　　　　　　（８）自動車交通公害の防止に関する事項

①組 織 ②関係機関への連絡体制 ③対応の方法 ○客の避難誘導をする（※客のいる事業所） ○メンテナンス会社へ緊急連絡 ○（マニュアルに従って）（防災主任の指示により） 初期対応をする。

所長（総括責任者）

防災担当主任

従　業　員

所　　　長

警　　　察

消　　　防

関 係 機 関

防災主任

（又は所長）

|  | ディーゼル車 |  | ガソリン車 |  | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ﾄﾗｯｸ･ﾊﾞｽ | 乗用車 | ﾄﾗｯｸ･ﾊﾞｽ | 乗用車 |  |
| 自動車の保有台数 （台） | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 |
| 事業所に出入りする 延べ自動車台数（台/日） | 15 | 0 | 8 | 50 | 73 |
| アイドリング・ストップ*の推進方法について ○来客者には駐車場の４ヶ所に看板（別紙）を設置して周知。 ○社員には社内教育等で徹底を図る。 ＜看板例＞ 低公害車等**の保有状況及び今後の導入について ○現在、保有台数は無。 ○今後、買替の際には、ディーゼル車を最新排ガス規制のガソリン車等に代替していく。 |  |  |  |  |  |
| ＊アイドリング・ストップ･･･自動車を停車し、又は駐車したときに、自動車の原動機の不必要な稼動をしないこと。 ＊＊低公害車等･･･電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動 車及び七都県市指定低公害車等 |  |  |  |  |  |

市川市及び県条例では、

駐停車中のエンジンの停止が義務付けられています。

駐車したら、エンジンを速やかに

停止してください。

別紙８

（９） 廃 棄 物 の 処 理 の 方 法

| 廃 棄 物 の 種 類* | 量 (kg/日) | 処 分 の 方 法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 委 託 処 理** | 自 社 処 理*** | 再 資 源 化 |
| 一 般 廃 棄 物 | 20 | 処理業者に委託 |  |  |

＊廃棄物の種類（例）	＊＊委託処理（例）

・廃液	・安定型処分場への埋立

・脱水ケーキ及びフィルター材	・管理型処分場への埋立

・蒸留の分画成分	・焼却処理

・公害防止施設から発生する廃棄物（集じん粒子、使用済活性炭、水処理汚泥等）

・使用済みの触媒	＊＊＊自社処理（例）

・容器やタンクの残留物	・焼却処理

・廃油等	・脱水処理

・紙などの一般廃棄物

・焼却灰