## 表紙
市川市衛生処理場
長期責任包括運営委託
入札内訳書

## 内訳書
長期責任包括運営委託 入札内訳書
| 項 目 |  | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 合 計
| １ 固定費（固定費ⅰ+固定費ⅱ+固定費ⅲ） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (1) 固定費ⅰ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内訳 | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (2) 固定費ⅱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内訳 | 維持管理費（補修費用除く） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 電気料金(基本料金含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 水道料金(基本料金含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 燃料費（灯油等） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 油脂類費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (3) 固定費ⅲ（補修費等） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 内訳 | 受入貯留設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 主処理設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 高度処理設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 消毒・放流設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 汚泥処理設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 取排水設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 脱臭設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 汚泥焼却設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 非常用発電設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計装設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 中央制御設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 電気設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 土木建築設備（水槽） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 土木建築設備（水槽以外） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | その他設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ２ 変動費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
変動費単価（円／ｋＬ）
| 小 計（固定費＋変動費） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消費税及び地方消費税の合計金額（小計の10％） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（備考）現在入力されている数値及び関数は参考とし、必要に応じて修正、削除してください。
：入力セル

## 固定費 i ・ ii
固定費ⅰの算出根拠（人件費等）
算出条件 | 〇その他を記載するときは、その根拠を示す。 〇税抜額を記載する。
その他 | 算出根拠を別途添付する。
項 目 | 役割 | 単価 | 人数 | 費用
|  |  |  | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 計
人件費 | 現場責任者 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 副責任者 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 班長 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 運転員 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 事務員 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 班長（土曜開場） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 運転員（土曜開場） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直接物品費 |  | 1式 | [8 empty] | 0
| 業務管理費 |  | 1式 | [8 empty] | 0
| 技術経費 |  | 1式 | [8 empty] | 0
| 人件費 計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一般管理費 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
項 目 |  | 単価 | 数 | 費用
|  |  |  | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 計
その他 | [11 empty] | 0
0
| その他 計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 計
固定費i 合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
固定費ⅱの算出根拠（電気料金、水道料金等）
算出条件 | 〇処理量は計画処理量を用いる。 〇電気料金単価は，みなし小売電気事業者の料金単価を使用する。 〇水道料金単価は，「千葉県水道局」の単価を使用する。 〇水道用役量、用役費には、生活用水は含まない。 〇単価は、根拠を示す。 〇税抜額を記載する。
その他 | 算出根拠を別途添付する。
項 目 |  | 単価 | 数量 | 用役費
|  |  |  | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 計
維持管理費 （補修費用除く） | 維持管理費 |  | 1式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
| 計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電気料金 | 基本料金 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電力量料金 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
| 計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
水道料金 | 基本料金 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水道量料金 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ※口径75mm | [10 empty] | 0
0
| 計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
燃料費 （灯油等） | 灯油 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| プロパンガス |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
| 計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
油脂類費 | 油脂 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
| 計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 | その他廃棄物の取扱 |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 産業廃棄物処分費 （委託終了時） |  | 一式 | [7 empty] | 0 | 0
| 簡易修理、消耗品等 |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 分析用測定機器 |  | 一式 | 0 | [7 empty] | 0
| 情報管理業務 （消耗品、破損購入費） |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 性状分析 （自主分析） |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自主分析用機器費(経年劣化予想交換機器） |  | 一式 | [8 empty] | 0
| 計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
固定費ⅱ 合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
（備考）必要に応じて行を追加、削除してください。
現在入力されている数値及び関数は参考とし、必要に応じて修正、削除してください。
：入力セル

## ii_維持管理費
固定費ⅱの算出根拠（維持管理費）
項 目 |  | 単価 | 数量 | 用役費
|  |  |  | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 計
維持管理費 （補修費用除く） | 建物構造物総合管理 |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 自動扉保守点検 |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電気工作物保安管理 |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 防災設備保守点検 |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| エレベータ保守点検整備 |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 脱水汚泥運搬 |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 緑地管理 |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 休日・夜間警備保障 |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電動ホイスト保守点検 |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 地下タンク保守点検 |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| トラックスケール法定点検 |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1ｔ大型分銅使用料ほか |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 精密機能検査 |  | 一式 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 法定分析 |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 作業環境測定 |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 活性炭交換 |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 道路機械清掃 |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消防法危険物貯蔵所維持管理 |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 空調設備定期点検 |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 槽内清掃 |  | 一式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 精密機能検査(終了時） |  | 一式 | [7 empty] | 0 | 0
| 固定費ii 維持管理費 計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（備考）必要に応じて行を追加、削除してください。
現在入力されている数値及び関数は参考とし、必要に応じて修正、削除してください。
：入力セル

## 固定費iii（補修費）
固定費ⅲの算出根拠（設備及び機器ごとの整備内容、補修費）
項 目 |  | 機器 | 整備内容、補修費（円/年） （※1つの機器に対し2段を使用し、1段目に整備内容、2段目に補修費を記載）
|  |  | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 計
機械設備 | 受入貯留設備 | （記載例）○○ブロワ
|  | トラックスケール |  | 法定点検 |  | 更新 |  | 法定点検 |  | 法定点検
0
|  | 沈砂洗浄搬出機 |  |  |  | 点検整備
0
|  | 真空ブロワ |  |  |  | 更新
0
|  | 破砕ポンプ | 更新No.1.2.3 | 点検整備No.1.2.3 | 点検整備No.1.2.3 | 点検整備No.1.2.3 | 点検整備No.1.2.3 | 点検整備No.1.2.3 | 点検整備No.1.2.3 | 点検整備No.1.2.3
0
|  | ドラムスクリーン | 点検整備No.1 | 点検整備No.2 | 点検整備No.1 | 点検整備No.2 | 点検整備No.1 | 点検整備No.2 | 点検整備No.1 | 点検整備No.2
0
|  | スクリュープレス | 点検整備No.1 | 点検整備No.2 | 点検整備No.1 | 点検整備No.2 | 点検整備No.1 | 点検整備No.2 | 点検整備No.1 | 点検整備No.2
0
|  | し渣移送コンベヤNo.1 | 点検整備 |  | 点検整備 |  | 更新 |  | 点検整備
0
|  | し渣移送コンベヤNo.2 | 点検整備 |  |  |  | 更新
0
|  | 除砂し尿供給ポンプ | 点検整備No.3 |  | 点検整備No.1.2 | 点検整備No.3 |  | 点検整備No.1.2 | 点検整備No.3
0
|  | 中継槽用スカム破砕ポンプ |  |  |  |  | 点検整備No.1.2
0
|  | 投入ﾎﾟﾝﾌﾟ （一軸ネジ） | 点検整備No.3 |  |  |  | 点検整備No.1.2 | 点検整備No.3
0
|  | 貯留槽用ｽｶﾑ破砕ﾎﾟﾝﾌﾟ(LKWR-150Y) | 点検整備No.2 |  | 点検整備No.1 |  | 点検整備No.2 |  | 点検整備No.1
0
|  | 予備貯留槽用ｽｶﾑ破砕ﾎﾟﾝﾌﾟ(LKWR-150Y) | 点検整備No.1 |  |  | 点検整備No.2 | 点検整備No.1 | 点検整備No.3 |  | 点検整備No.2
0
|  | 予備貯留槽移送ﾎﾟﾝﾌﾟ(LKSR-80Y) | 点検整備No.1 |  |  |  |  | 点検整備No.2 | 点検整備No.1
0
|  | 計装用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ |  |  | 点検整備
0
|  | 空気洗浄装置（ドラムスクリーン用） |  |  | 点検整備 |  |  |  |  | 点検整備
0
|  | 受入貯留設備 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 主処理設備（膜交換費除く） | ロータリーアトマイザ（10台） | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備
0
|  | 曝気ブロワ |  | 点検整備A-1.B-1 | 点検整備No.1.2 |  | 更新A-1.B-1 | 更新A-2.B-2 |  | 点検整備A-1.B-1
0
|  | 反応槽循環ﾎﾟﾝﾌﾟ(LKSZ-100Y) （渦巻） | 点検整備A-1.B-1 |  |  | 点検整備A-2.B-2 | 点検整備A-1.B-1 |  |  | 点検整備A-2.B-2
0
|  | 熱交換器 |  |  | 点検整備No.1.2 |  |  | 点検整備No.1.2
0
|  | 反応槽冷却塔 | [7 empty] | 点検整備No.1.2
0
|  | 冷却水循環ポンプ（渦巻） | 点検整備No.1 | 点検整備No.2 | 点検整備No.3 |  | 点検整備No.1 | 点検整備No.2 | 点検整備No.3
0
|  | 反応槽消泡機 | [5 empty] | 点検整備A-1.B-1 | 点検整備A-2.B-2
0
|  | 反応槽引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ（一軸ねじ） |  |  |  | 点検整備A-2.B-2 | 点検整備A-1.B-1
0
|  | 攪拌槽消泡機(220φ*FL-1300) |  | 更新No.1.2
0
|  | ｶﾞｽ撹拌ﾌﾞﾛﾜ(IRS-50H) A,B系 |  | 点検整備A-1.B-1 | 点検整備A-2.B-2 |  | 更新A-1.B-1 | 更新A-2.B-2
0
|  | ﾒﾀﾉｰﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 更新No.2 |  |  |  | 更新No.1.3
0
|  | 反応槽用苛性ｿｰﾀﾞ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | 点検
0
|  | 膜循環ﾎﾟﾝﾌﾟ（渦巻） | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備
0
|  | 膜分離装置 |  | 更新A-3.B-3 |  | 更新A-2.B-2 |  | 更新A-1.B-1
0
|  | 膜洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ(UAS-100)(80x50IFWM2023)（渦巻） |  | 点検整備No.2
0
|  | 膜洗浄ﾀﾝｸ攪拌機(TM4-750GN) | [6 empty] | 点検整備No.1.2
0
|  | 主処理設備 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 高度処理設備 | 混和凝集槽用攪拌機(TLM-3AM-83) |  |  | 更新No.1.2 |  |  |  |  | 更新No.1.2
0
|  | 硫酸ﾊﾞﾝﾄﾞ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | 更新No.1.2.3
0
|  | 中和槽用攪拌機 |  |  | 更新 |  |  |  |  | 更新
0
|  | 中和槽苛性ｿｰﾀﾞ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  |  |  | 更新No.1.2
0
|  | 凝集膜循環ﾎﾟﾝﾌﾟ（渦巻） | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備
0
|  | 凝集膜用分離装置(1･2･3) |  | 更新No.1 | 更新No.2 | 更新No.3
0
|  | 吸着塔原水ﾎﾟﾝﾌﾟ(LKSR-50Y)（渦巻） |  |  | 点検整備No.1 | 点検整備No.2
0
|  | 活性炭吸着塔(1･2･3) | 点検 | 点検 | 点検 | 点検 | 点検 | 点検 | 点検 | 点検
0
|  | 逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ(LKSR-100Y)（渦巻） |  |  | 点検整備No.1 | 点検整備No.2
0
|  | 高度処理設備 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消毒・放流設備 | 消毒用次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ | [5 empty] | 更新No.1.2
0
|  | 放流水ﾎﾟﾝﾌﾟ(LKSR-50Y)（渦巻） |  |  | 点検整備No.1 | 点検整備No.2 |  |  | 点検整備No.1 | 点検整備No.2
0
|  | 再利用水ﾎﾟﾝﾌﾟ(65BIPMD55.5) |  |  | 点検整備
0
|  | 消毒・放流設備 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 汚泥処理設備 | 攪拌ﾌﾞﾛﾜ(IRS-125L) | 点検整備No.2 |  | 点検整備No.1 | 点検整備No.2 |  | 更新No.1 | 更新No.2
0
|  | 汚泥貯留槽攪拌ﾎﾟﾝﾌﾟ(SHG-102-LS) |  |  | 点検整備No.1 | 点検整備No.2 |  |  | 更新No.1 | 更新No.2
0
|  | 汚泥供給ﾎﾟﾝﾌﾟ(NE80) | 点検整備No.2 | 点検整備No.1 |  | 点検整備No.3 | 点検整備No.2 |  | 点検整備No.1 | 点検整備No.3
0
|  | 高分子凝集剤溶解槽攪拌機（旧希釈槽） |  |  |  | 点検整備No.1.2
0
|  | 高分子凝集剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ(NE30) | 点検整備No.3 | 点検整備No.2 | 点検整備No.1 |  |  | 点検整備No.3 | 点検整備No.2
0
|  | 汚泥脱水機 |  |  | 点検整備 |  |  | 点検整備 |  | 点検整備
0
|  | 分離液ﾎﾟﾝﾌﾟ(NE50) | 点検整備No.2 | 点検整備No.1 |  | 点検整備No.3 | 点検整備No.2 | 点検整備No.1 |  | 更新No.3
0
|  | 脱水汚泥移送ｺﾝﾍﾞｱ1（ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱ） | 点検整備 |  | 点検整備 |  | 点検整備 |  | 更新
0
|  | 脱水汚泥移送ｺﾝﾍﾞｱ2（ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱ） | 点検整備 |  | 点検整備 |  | 更新 |  | 点検整備
0
|  | 脱水汚泥移送ｺﾝﾍﾞｱ3（ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱ） | 点検整備 |  | 点検整備 |  | 点検整備 |  | 点検整備
0
|  | 汚泥脱水機 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備
0
|  | 古紙解繊機 | 点検整備 | 更新 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備
0
|  | ボイラー | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 更新 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備
0
|  | 古紙装填機 | 点検整備 | 更新 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備
0
|  | 解繊古紙供給ポンプ | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備
0
|  | ポリ硫酸第二鉄注入ポンプ | 更新
0
|  | 混合液供給ポンプ/タンク | 更新
0
|  | 混和槽(汚泥・古紙)攪拌機 | 更新 |  | 点検整備 |  | 点検整備 |  | 点検整備
0
|  | 汚泥搬出コンテナ用トラックスケール |  | 点検整備
0
|  | 高分子凝集剤自動溶解装置 |  |  |  | 点検整備
0
|  | 汚泥濃縮機 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備
0
|  | 凝集槽撹拌機（Ⅰ） |  | 点検整備 |  |  | 点検整備 |  |  | 点検整備
0
|  | 凝集槽撹拌機（Ⅱ） |  | 点検整備 |  |  | 点検整備 |  |  | 点検整備
0
|  | 細砂除去装置 | 点検整備 |  | 点検整備 |  | 点検整備 |  | 点検整備
0
|  | A系繊維除去装置 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備
0
|  | B系繊維除去装置 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備 | 点検整備
0
|  | A系余剰汚泥ポンプ | [5 empty] | 更新
0
|  | B系余剰汚泥ポンプ | [5 empty] | 更新
0
|  | 汚泥処理設備 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 取排水設備 | ﾌﾟﾛｾｽ用水ﾎﾟﾝﾌﾟ1号 |  | 補修・更新 |  |  |  |  | 補修・更新
0
|  | ﾌﾟﾛｾｽ用水ﾎﾟﾝﾌﾟ2号 |  | 補修・更新 |  |  |  |  | 補修・更新
0
|  | 雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(NE40) | 補修・更新No.2 |  | 補修・更新No.3 | 補修・更新No.1 | 補修・更新No.2 |  | 補修・更新No.3 | 補修・更新No.1
0
床排水ﾎﾟﾝﾌﾟ
0
|  | 取排水設備 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 脱臭設備 | 中濃度脱臭ﾌｧﾝ(FTF502-LH) |  |  | 補修・更新 |  |  | 補修・更新
0
|  | 酸洗浄塔 | [7 empty] | 補修・更新
0
|  | 酸循環ﾎﾟﾝﾌﾟ(VEM-0803) | 更新No.2 |  |  |  |  | 更新No.1
0
|  | 脱臭用酸注入ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 更新No.1.2
0
|  | ｱﾙｶﾘ洗浄塔 | [7 empty] | 補修・更新
0
|  | ｱﾙｶﾘ循環ポンプ | 更新No.2 |  |  |  |  | 更新No.1
0
|  | 脱臭用苛性ソーダ注入ポンプ |  | 更新No.1.2
0
|  | 脱臭用次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ | 更新No.2 |  |  |  |  | 更新No.1
0
|  | 低濃度脱臭ファン | 補修・更新 |  |  | 補修・更新 |  |  | 補修・更新
0
|  | 中濃度活性炭吸着塔 | 点検 | 点検 | 点検 | 点検 | 点検 | 点検 | 点検 | 点検
0
|  | 低濃度活性炭吸着塔 | 点検 | 点検 | 点検 | 点検 | 点検 | 点検 | 点検 | 点検
0
|  | 脱臭設備 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 汚泥焼却設備 | し渣沈砂移送ｺﾝﾍﾞｱ |  |  | 点検・補修 |  |  |  |  | 点検・補修
0
|  | 不燃物ホッパ切出機 |  |  |  | 点検・補修
0
|  | 焼却計装用除湿器 | 点検・補修 |  | 点検・補修 |  | 点検・補修 |  | 点検・補修
0
|  | 焼却用灯油供給ポンプ | [7 empty] | 更新No.2,No.3
0
|  | 汚泥焼却設備 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
非常用発電設備 |  | 非常用灯油供給ﾎﾟﾝﾌﾟ | [7 empty] | 更新
0
|  | 非常用発電機 | 点検・補修 | 点検・補修 | 点検・補修 | 点検・補修 | 点検・補修 | 負荷試験 | 点検・補修 | 点検・補修
0
|  | 非常用発電設備 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計装設備 | 電磁流量計 | No.1ﾄﾞﾗﾑｽｸﾘｰﾝ流入流量 |  |  |  | 点検
0
|  | No.2ﾄﾞﾗﾑｽｸﾘｰﾝ流入流量 |  |  |  | 点検
0
|  | No.1繊維･細砂除去装置流量 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | No.2繊維･細砂除去装置流量 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | A系投入量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | B系投入量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 反応槽(A)循環流量 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 反応槽(B)循環流量 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | A系返送汚泥流量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | B系返送汚泥流量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 反応槽(A)引抜量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 反応槽(B)引抜量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | A系No.1膜分離装置流入量 | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | A系No.2膜分離装置流入量 | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | A系No.3膜分離装置流入量 | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | B系No.1膜分離装置流入量 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | B系No.2膜分離装置流入量 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | B系No.3膜分離装置流入量 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | A系No.1膜分離装置透過流量 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | A系No.2膜分離装置透過流量 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | A系No.3膜分離装置透過流量 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | B系No.1膜分離装置透過流量 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | B系No.2膜分離装置透過流量 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | B系No.3膜分離装置透過流量 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 混和凝集槽(A)流入量 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 混和凝集槽(B)流入量 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | No.1凝集分離用膜分離装置入口流量 | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | No.2凝集分離用膜分離装置入口流量 | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | No.3凝集分離用膜分離装置入口流量 | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | No.1凝集分離用膜分離装置透過流量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | No.2凝集分離用膜分離装置透過流量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | No.3凝集分離用膜分離装置透過流量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 放流水量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | A系余剰汚泥引抜量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | B系余剰汚泥引抜量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 凝集汚泥引抜量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | No.1汚泥脱水機流入量 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | No.2汚泥脱水機流入量 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | A系分離液移送量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | B系分離液移送量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 1系高分子凝集剤注入量 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 2系高分子凝集剤注入量 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | ﾌﾟﾛｾｽ用水量(1) |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | A系雑排水移送量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | B系雑排水移送量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 再利用水量(1) |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | ﾌﾟﾛｾｽ用水量(2) |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 再利用水量(2) |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
No.1減温塔苛性ｿｰﾀﾞ注入量
0
No.2減温塔苛性ｿｰﾀﾞ注入量
0
|  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| フランジ式レベル発信器 | 受入槽液位 | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 中継槽液位 | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 貯留槽液位 | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 予備貯留(1)槽液位 | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 予備貯留(2)槽液位 | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 原水槽(A)液位 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 原水槽(B)液位 |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 反応槽(A)液位 | [6 empty] | 点検
0
|  | 反応槽(B)液位 | [6 empty] | 点検
0
|  | 凝集分離原水槽液位 | [6 empty] | 点検
0
|  | 活性炭原水槽液位 | [6 empty] | 点検
0
|  | 活性炭処理水槽液位 | [6 empty] | 点検
0
|  | 放流水槽液位 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 汚泥貯留槽(1)液位 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 汚泥貯留槽(2)液位 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 分離液槽液位 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | ﾌﾟﾗﾝﾄ用受水槽液位 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 雑排水槽液位 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 流量発信器 | A系曝気空気量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | B系曝気空気量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | A系No.1撹拌槽ｶﾞｽ量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | A系No.2撹拌槽ｶﾞｽ量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | B系No.1撹拌槽ｶﾞｽ量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | B系No.2撹拌槽ｶﾞｽ量 |  |  | 点検 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 圧力発信器 | 沈砂ﾀﾝｸ真空計 |  |  | 点検
0
|  | A系No.1膜分離装置入口圧力 |  |  | 点検
0
|  | A系No.2膜分離装置入口圧力 |  |  | 点検
0
|  | A系No.3膜分離装置入口圧力 |  |  | 点検
0
|  | B系No.1膜分離装置入口圧力 |  |  | 点検
0
|  | B系No.2膜分離装置入口圧力 |  |  | 点検
0
|  | B系No.3膜分離装置入口圧力 |  |  | 点検
0
|  | A系No.1膜分離装置出口圧力 | 点検
0
|  | A系No.2膜分離装置出口圧力 | 点検
0
|  | A系No.3膜分離装置出口圧力 | 点検
0
|  | B系No.1膜分離装置出口圧力 | 点検
0
|  | B系No.2膜分離装置出口圧力 | 点検
0
|  | B系No.3膜分離装置出口圧力 | 点検
0
|  | No.1凝集分離用膜分離装置入口圧力 |  |  | 点検
0
|  | No.2凝集分離用膜分離装置入口圧力 |  |  | 点検
0
|  | No.3凝集分離用膜分離装置入口圧力 |  |  | 点検
0
|  | No.1凝集分離用膜分離装置出口圧力 | 点検
0
|  | No.2凝集分離用膜分離装置出口圧力 | 点検
0
|  | No.3凝集分離用膜分離装置出口圧力 | 点検
0
|  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 超音波式レベル計 | 消泡剤タンク
0
|  | No.1苛性ソーダ貯槽 | [6 empty] | 更新
0
|  | No.2苛性ソーダ貯槽 | [6 empty] | 更新
0
|  | 硫酸バンド貯槽 | [5 empty] | 更新
0
|  | ポリ鉄貯槽 | [5 empty] | 更新
0
|  | 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ貯槽 |  |  |  | 更新
0
|  | 硫酸貯槽 |  |  |  | 更新
0
|  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DO計 | 反応槽（A） |  |  |  | 補修・更新
0
|  | 反応槽（B） |  |  |  | 補修・更新
0
|  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ORP計 | 反応槽（A） |  |  | 更新
0
|  | 反応槽（B） |  |  | 更新
0
|  | 撹拌機（A1） |  |  | 更新
0
|  | 撹拌機（A2） |  |  | 更新
0
|  | 撹拌機（A1） |  |  | 更新
0
|  | 撹拌機（A2） |  |  | 更新
0
|  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pH計 | 反応槽（A） | [6 empty] | 更新
[9 empty] | 0 |  | 0
|  | 反応槽（B） | [6 empty] | 更新
[9 empty] | 0 |  | 0
|  | 混和凝集槽（A） | [6 empty] | 更新
[9 empty] | 0 |  | 0
|  | 混和凝集槽（B） | [6 empty] | 更新
[9 empty] | 0 |  | 0
|  | 中和槽 | [6 empty] | 更新
[9 empty] | 0 |  | 0
|  | 放流水 | [6 empty] | 更新
0
|  | 酸洗浄塔 | [6 empty] | 更新
0
|  | アルカリ洗浄塔 | [6 empty] | 更新
0
|  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MLSS計 | 反応槽（A） | [5 empty] | 更新
0
|  | 反応槽（B） |  |  |  |  | 更新
0
|  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 残留塩素濃度計 | 残留塩素濃度計 | 補修・更新 |  |  | 補修・更新 |  |  | 補修・更新
0
|  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| インバーター | No.1投入ポンプ用 | [7 empty] | 点検
0
|  | No.2投入ポンプ用 | [7 empty] | 点検
0
|  | No.3投入ポンプ用 | [5 empty] | 点検
0
|  | No.1除渣し渣供給ポンプ用 |  |  | 点検
0
|  | No.2除渣し渣供給ポンプ用 |  |  | 点検
0
|  | No.3除渣し渣供給ポンプ用 |  |  | 点検
0
No.1繊維・細砂除去装置(主機)
0
No.1繊維・細砂除去装置(補機)
0
|  | No.3汚泥脱水機（主機） | [7 empty] | 点検
0
No.3汚泥脱水機（補機）
0
|  | A系No.1ばっ気ﾌﾞﾛﾜ用 | [6 empty] | 点検
0
|  | A系No.2ばっ気ﾌﾞﾛﾜ用 | [7 empty] | 点検
0
|  | B系No.1ばっ気ﾌﾞﾛﾜ用 | [6 empty] | 点検
0
|  | B系No.2ばっ気ﾌﾞﾛﾜ用 | [7 empty] | 点検
0
|  | A系No.1ｶﾞｽ撹拌ﾌﾞﾛﾜ用 |  |  | 点検
0
|  | B系No.1ｶﾞｽ撹拌ﾌﾞﾛﾜ用 |  |  | 点検
0
|  | A系No.2ｶﾞｽ撹拌ﾌﾞﾛﾜ用 | [6 empty] | 点検
0
|  | B系No.2ｶﾞｽ撹拌ﾌﾞﾛﾜ用 |  |  | 点検
0
|  | A系No.1膜循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | 点検
0
|  | A系No.2膜循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | 点検
0
|  | A系No.3膜循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | 点検
0
|  | B系No.1膜循環ﾎﾟﾝﾌﾟ用 | [7 empty] | 点検
0
|  | B系No.2膜循環ﾎﾟﾝﾌﾟ用 | [7 empty] | 点検
0
|  | B系No.3膜循環ﾎﾟﾝﾌﾟ用 | [7 empty] | 点検
0
|  | A系No.1反応槽引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  |  |  | 点検
0
|  | A系No.2反応槽引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ | [7 empty] | 点検
0
|  | B系No.1反応槽引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  |  |  | 点検
0
B系No.2反応槽引抜ﾎﾟﾝﾌﾟ
0
No.1凝集膜循環ﾎﾟﾝﾌﾟ
0
No.2凝集膜循環ﾎﾟﾝﾌﾟ
0
|  | No.3凝集膜循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | [6 empty] | 点検
0
|  | No.1汚泥供給ﾎﾟﾝﾌﾟ用 |  |  |  | 点検
0
No.2汚泥供給ﾎﾟﾝﾌﾟ用
0
|  | No.3汚泥供給ﾎﾟﾝﾌﾟ用 | 点検
0
|  | No.1汚泥脱水機(主機)用 | [7 empty] | 更新
0
No.1汚泥脱水機(補機)
0
|  | No.2汚泥脱水機(主機) | [7 empty] | 点検
0
|  | No.2汚泥脱水機(補機) |  | 点検
0
No.1高分子凝集剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
0
|  | No.2高分子凝集剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  |  |  | 点検
0
No.3高分子凝集剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
0
|  | No.1分離液ﾎﾟﾝﾌﾟ用 |  |  |  |  | 点検
0
No.2分離液ﾎﾟﾝﾌﾟ用
0
No.3分離液ﾎﾟﾝﾌﾟ用
0
|  | 中濃度脱臭ﾌｧﾝ用 | [5 empty] | 更新
0
|  | No.1雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ用 |  |  | 点検
0
|  | No.2雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ用 |  |  | 点検
0
|  | No.3雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ用 |  |  | 点検
0
特殊反応助剤定量供給器用
0
No.1特殊反応助剤定量供給器用
0
No.2特殊反応助剤定量供給器用
0
し渣ﾎｯﾊﾟ切出機
0
No.1硅砂抜出ｺﾝﾍﾞｱ
0
No.2硅砂抜出ｺﾝﾍﾞｱ
0
No.１脱水汚泥投入ﾎﾟﾝﾌﾟ
0
No.２脱水汚泥投入ﾎﾟﾝﾌﾟ
0
|  | 古紙装填機 |  |  |  | 更新
0
|  | 古紙解繊機 |  |  |  |  | 更新
0
|  | 解繊古紙供給ポンプ |  |  |  | 更新
0
|  | No.1混合液供給ポンプ |  |  |  |  | 更新
0
|  | No.2混合液供給ポンプ |  |  |  |  | 更新
0
|  | 汚泥脱水機 |  |  |  |  | 更新
0
|  | 汚泥濃縮機 |  |  | 更新
0
|  | 凝集槽Ⅰ撹拌機 |  |  | 更新
0
|  | 凝集槽Ⅱ撹拌機 |  |  | 更新
0
|  | No.１排出機(ロータリーバルブ) |  |  | 更新
0
|  | No.２排出機(ロータリーバルブ) |  |  | 更新
0
|  | 水切りコンベヤ |  |  | 更新
0
|  | A系繊維除去装置 |  |  | 更新
0
|  | B系繊維除去装置 |  |  | 更新
0
|  | A系余剰汚泥ポンプ |  |  | 更新
0
|  | B系余剰汚泥ポンプ |  |  | 更新
0
|  | 不燃物ﾎｯﾊﾟ切出機 |  |  | 更新
0
|  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計装設備 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中央制御設備 | DCS | OPS(ｵﾍﾟﾚｰﾀｽﾃｰｼｮﾝ) | 補修・更新 |  |  | 更新 |  |  | 補修・更新
0
|  | DBS(ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾃｰｼｮﾝ) | 補修・更新 |  |  | 更新 |  |  | 補修・更新
0
|  | RPS(ﾚﾎﾟｰﾄﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ) | 補修・更新 |  |  | 更新 |  |  | 補修・更新
0
|  | 管理用PC(ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ型・ノート型) | 補修・更新 |  |  | 更新 |  |  | 補修・更新
0
|  | 管理用PC(ﾉｰﾄ型) | 補修・更新 |  |  | 更新 |  |  | 補修・更新
0
|  | ﾌﾟﾘﾝﾀ(中央監視室用・水質分析用) | 補修・更新 |  |  | 更新 |  |  | 補修・更新
0
|  | 管理用ﾌﾟﾘﾝﾀ(水質分析用) | 補修・更新 |  |  | 更新 |  |  | 補修・更新
0
|  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 制御・操作盤 | No.1ポンプ室操作盤 |  |  | 更新
0
|  | No.2ポンプ室操作盤 |  |  | 更新
0
|  | No.3ポンプ室操作盤 |  |  | 更新
0
|  | ﾌﾞﾛﾜ室操作盤 |  |  | 更新
0
|  | 膜分離装置操作盤 |  |  | 更新
0
|  | 活性炭吸着塔操作盤 |  |  | 更新
0
|  | 水槽上部室操作盤 |  |  | 更新
0
|  | 薬品設備操作盤 |  |  | 更新
0
|  | 古紙解繊機操作盤 |  |  | 更新
0
焼却設備監視室盤
0
|  | 受入貯留設備C/C |  |  | 更新
0
|  | 主処理設備C/C |  |  | 更新
0
高度処理設備C/C用ｼｰｹﾝｻ
0
汚泥脱水処理設備PLC盤用ｼｰｹﾝｻ
0
汚泥焼却共通設備PLC盤用ｼｰｹﾝｻ
0
脱臭設備PLC盤用ｼｰｹﾝｻ
0
非常用設備PLC盤用ｼｰｹﾝｻ
0
汚泥焼却1号炉設備PLC盤用ｼｰｹﾝｻ
0
汚泥焼却2号炉設備PLC盤用ｼｰｹﾝｻ
0
補助制御盤用ｼｰｹﾝｻ
0
No.1ﾎﾟﾝﾌﾟ室操作盤用ｼｰｹﾝｻ
0
No.2ﾎﾟﾝﾌﾟ室操作盤用ｼｰｹﾝｻ
0
No.3ﾎﾟﾝﾌﾟ室操作盤用ｼｰｹﾝｻ
0
ﾌﾞﾛﾜ室操作盤用ｼｰｹﾝｻ
0
水槽上部操作盤用ｼｰｹﾝｻ
0
膜分離装置操作盤用ｼｰｹﾝｻ
0
活性炭吸着塔操作盤用ｼｰｹﾝｻ
0
薬品設備操作盤用ｼｰｹﾝｻ
0
焼却設備監視盤用ｼｰｹﾝｻ
0
前処理脱水機操作盤用ｼｰｹﾝｻ
0
膜洗浄操作盤用ｼｰｹﾝｻ
0
|  | 高分子凝集剤操作盤用ｼｰｹﾝｻ |  |  | 更新
0
|  | 沈砂洗浄操作盤 | [6 empty] | 更新
0
|  | 屋上操作盤 | [6 empty] | 更新
0
|  | ﾛｰﾘｰ警報盤1 | [6 empty] | 更新
0
|  | ﾛｰﾘｰ警報盤2 | [6 empty] | 更新
0
|  | 休憩室警報盤 | [6 empty] | 更新
0
|  | 受入点検室警報盤 | [6 empty] | 更新
0
|  | 水張用警報盤 | [6 empty] | 更新
0
中継盤①用ｼｰｹﾝｻ
0
中継盤②用ｼｰｹﾝｻ
0
中継盤③用ｼｰｹﾝｻ
0
|  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 中央制御設備 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電気設備 | 電気設備 | ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 |  |  | 更新No.1.2
0
高圧引込盤
0
高圧受電盤
0
高圧配電盤
0
進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤
0
動力変圧器盤
0
動力主幹盤
0
|  | 非常用動力切替盤 |  |  | 更新
0
非常用変圧器盤
0
非常用動力主幹盤
0
照明変圧器盤
0
照明動力主幹盤
0
|  | 無停電電源装置 |  |  | 補修・更新
0
|  | 電気設備 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
建築設備 | 空気調和・換気設備 | 空気調和設備 | 点検
0
|  | 換気設備 | 更新
0
|  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 衛生設備 | 給排水設備 | [5 empty] | 更新
0
その他衛生設備
0
|  | 水質分析器具 | 更新 |  |  |  |  | 更新
0
|  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 消火設備 | 消火設備 | [5 empty] | 補修・更新
0
|  | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 水槽以外 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他設備 | エレベータ | [5 empty] | 補修・更新
0
|  | 自動ドア | [5 empty] | 補修・更新
0
|  | 動力制御盤 |  |  |  | 更新
0
|  | 電灯分電盤 |  |  | 更新
0
|  | ITVカメラ |  | 点検
0
|  | その他設備 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水槽設備 | 沈砂槽 | [5 empty] | 点検
0
|  | 受入槽 |  |  |  | 点検
0
|  | 中継槽 |  |  |  |  | 点検
0
|  | 貯留槽 | 点検
0
予備貯留槽（1）
0
予備貯留槽（2）
0
|  | 汚泥貯留槽(1) | [6 empty] | 点検
0
|  | 汚泥貯留槽(2) | [7 empty] | 点検
0
分離液槽
0
雑排水槽
0
|  | 反応槽（A) |  |  | 補修・更新
0
|  | 反応槽（B) |  |  | 補修・更新
0
|  | 撹拌槽（A) |  |  |  |  | 点検
0
|  | 原水槽（A） |  |  |  |  | 点検
0
|  | 撹拌槽（B) |  |  |  |  | 点検
0
|  | 原水槽（B） |  |  |  |  | 点検
0
混和凝集槽(1)(2)
0
中和槽
0
接触槽
0
放流水槽
0
|  | 凝集分離原水槽 |  | 点検 |  |  |  | 点検
0
活性炭原水槽
0
活性炭処理水槽
0
受水槽 （プラント水）
0
浄化槽張水用水槽
0
受水槽 （上下水）
0
|  | 汚水槽 （車庫塔） | 点検
0
|  | 汚水槽 （管理塔） | 点検
0
|  | 水槽 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
固定費iii 補修費 合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（備考）必要に応じて行を追加、削除してください。
現在入力されている数値及び関数は参考とし、必要に応じて修正、削除してください。
：入力セル

## 変動費
変動費の算出根拠
算出条件 | 〇薬品は、薬品の種類ごとに記載する。 ○変動費単価の算出条件 薬品使用量は、過去3年間（令和4年度～令和6年度）の平均値を用いる。 処理量は令和8年度の計画処理量を用いる。 〇単価は、根拠を示す。 〇税抜額を記載する。
その他
【薬品費 年】
項目 | 単価 |  | 薬品使用量 |  | 費用（円/年） | 単価根拠 | 仕様 | 備考
苛性ソ－ダ |  | 円/kg | 109733 | kg/年 | 0
硫酸バンド |  | 円/kg | 164666 | kg/年 | 0
次亜塩素酸ソ－ダ |  | 円/kg | 47633 | kg/年 | 0
高分子凝集剤 |  | 円/kg | 5765 | kg/年 | 0
冷却塔防食剤 |  | 円/kg | 148 | kg/年 | 0
酸膜洗浄剤 |  | 円/kg | 316 | kg/年 | 0
アルカリ膜洗浄剤 |  | 円/kg | 240 | kg/年 | 0
希硫酸 |  | 円/kg | 276 | kg/年 | 0
メタノ－ル |  | 円/kg | 720 | kg/年 | 0
ポリ硫酸第二鉄 |  | 円/kg | 9460 | kg/年 | 0
古紙 |  | 円/kg | 33403 | kg/年 | 0
清缶剤 |  | 円/kg | 306 | kg/年 | 0
工業塩 |  | 円/kg | 100 | kg/年 | 0
|  | 円/kg |  | kg/年 | 0
|  | 円/kg |  | kg/年 | 0
薬品費 計 |  |  |  |  | 0 | ①
【その他 年】
項目 | 単価 |  | 使用量 |  | 費用（円/年） | 単価根拠 | 仕様 | 備考
|  | 円/〇〇 |  | 〇〇/年 | 0
0
0
その他 計 |  |  |  |  | 0 | ②
【変動費 年合計】
薬品費 計（円/年） | 0 | 円/年 ①
その他 計（円/年） | 0 | 円/年 ②
変動費 計（円/年） | 0 | 円/年 ③＝①＋② （単価積算基準年額）
【変動費 単価】 | 令和8年度 計画処理量 |  | 59051 | kL ④
変動費 単価（円/kL） | 0 | 円/kL ⑤＝③/④（小数点以下切捨て）
【変動費 各年度 合計】
項目 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度
計画処理量 | 59051 | 58478 | 57971 | 57516 | 57105 | 56729 | 56384 | 56065
変動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計画処理量 合計 | 459299
変動費 合計 | 0 | [7 empty] | 0 | TRUE
（備考）必要に応じて行を追加、削除してください。
現在入力されている数値及び関数は参考とし、必要に応じて修正、削除してください。
：入力セル