## 内訳書
内 訳 書
件名：大野町２丁目市民農園井戸電動ポンプ設置修繕
| 名 称 | 数量 | 単位 | 単価（円） | 金額（円：税抜き）
直接工事費
| 井戸ポンプ 川本製作所 JF2-750S2 付属費含む | 1 | 台
| 同上コンクリートブロック基礎（既製品使用） | 1 | 式
| 既設立上りブロック撤去・モルタル補修費 | 1 | 台
| 同上機器設置費 | 1 | 式
| 硬質塩化ビニル管 VP30 井戸用 | 50 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 VP25 | 2 | ｍ
| 仕切弁 青銅製 JIS10K 25A | 1 | 個
| 量水器25A（保温カバー付） | 1 | 個
| 砂こし器 川本製作所 SFP2-25 60M | 1 | 個
| 樹脂製水栓柱 H＝1200 | 1 | 本
| 双ロ万能ホーム水栓 | 1 | 個
| 保温工事費 ポリエチレンフォーム＋キャンバス巻 | 1 | 式
| 既設手押し井戸ポンプ撤去 再使用 18m程度 | 1 | 式
電気工事費
| 引込柱 引込盤、引込用配線含む | 1 | 本
| 同上建柱費(基礎含む) | 1 | 本
| ブレカーELB 2P 20A 30mA | 1 | 個
| 引込分電盤設置費 引込配線処理含む | 1 | 式
| アース工事費 | 1 | 式
| 中継柱ストレートポール 5.0m程度 | 3 | 本
| 同上建柱費(基礎含む) | 3 | 本
| 配管類G22 PV24等 | 1 | 式
| ケ-ブル類 DV2.0-3C等 | 60 | m
| 架空配線用引き止め金具等 | 1 | 式
| 配線工事費 | 1 | 式
| 開閉器盤 樹脂製収納箱 | 1 | 個
| ブレカーELB 2P 15A 30mA | 1 | 個
| 分電盤設置費 引込配線処理含む | 1 | 式
| ケーブル類 EM-CE2.0-3C等 | 1 | 式
| 電動機接続 | 1 | カ所
| 東京電力 図面作成・申請費 | 1 | 式
| 試運転調整 絶縁抵抗測定等 | 1 | 式
| 諸経費 | 1 | 式
| 総額（入札金額と同じ） | 円