届出内容について

別紙1

公共下水道（汚水）へ排除

汚水等の処理施設

別紙3

別紙4

別紙3

特定施設

別紙2

排出口

その他の施設

生活雑排水

冷却水

別紙4

側溝等へ排除

雨水

【記入事項】

別紙1：特定施設の構造

別紙2：特定施設の使用の方法（特定施設から出る汚水等の水質・水量等）

別紙3：汚水の処理の方法（汚水等の処理施設（処理前・処理後）の水質・水量等）

別紙4：排出水の汚染状態及び量（排出口の水質・水量等）

別紙6：用水及び排水の系統（使用水量の収支）

特定施設設置等届出書

特定施設使用届出書

特定施設の構造等変更届出書

下水道法に基づく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に係る審査内容チェックリスト

|  | 審査事項 | 適否 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 様式第6 / 様式第7 | 公共下水道を使用している者で、特定施設を新たに設置するとき：様式第6を使用しているか。 |  |  |
|  | 公共下水道を使用している者で、既設の施設が新たに特定施設に指定されたとき：様式第7を使用しているか。 |  |  |
|  | 特定施設の設置者が、新たに公共下水道を使用する とき：様式第7を使用しているか。 |  |  |
|  | 市長名が記載されているか。 |  |  |
|  | 届出義務者は適正であるか。 |  |  |
|  | 様式第7の場合：見え消しにより届出条項を明確にしているか。 |  |  |
|  | 工場または事業場の名称、所在地が記載されているか。 |  |  |
|  | 特定施設の種類が記載されているか。 |  |  |
| 様式第8 | 特定施設設置届出書又は特定施設使用届出書を提出済の事業場で構造等を変更するとき：様式第8を使用しているか。 |  |  |
|  | 市長名が記載されているか。 |  |  |
|  | 届出義務者は適正であるか。 |  |  |
|  | 工場または事業場の名称、所在地が記載されているか。 |  |  |
|  | 特定施設の種類が記載されているか。 |  |  |
| 別紙1 | 工場又は事業場における施設番号が記載されているか。 |  |  |
|  | 特定施設号番号及び名称が記載されているか。 |  |  |
|  | 型式が記載されているか。 |  |  |
|  | 構造が記載されているか又は図面等により明確になってい るか。 |  |  |
|  | 主要寸法が記載されているか又は図面等により明確になっ ているか。 |  |  |
|  | 能力が記載されているか又はカタログ等により明確になっ ているか。 |  |  |
|  | 配置が記載されているか又は図面により明確になっている か。 |  |  |
|  | 工事着手、工事完成及び使用開始年月日が記載されているか。 |  |  |
|  | 工事着手、工事完成及び使用開始予定年月日 が届出日の60日後以降か。 |  |  |
|  | その他参考となるべき事項に新設等の別、変更の要点、 有害物質の汚染防止措置の記載があるか。 |  |  |

|  | 審査事項 | 適否 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 別紙2 | 工場又は事業場における施設番号が記載されているか。 |  |  |
|  | 特定施設号番号及び名称が記載されているか。 |  |  |
|  | 設置場所が記載されているか又は図面により明確になって いるか。 |  |  |
|  | 操業の系統を記載したフローシートの添付があるか。 |  |  |
|  | 使用時間間隔が記載されているか。 |  |  |
|  | 1日当たりの使用時間が記載されているか。 |  |  |
|  | 原材料等の種類、使用方法及び1日当たりの量が記載され ているか。 |  |  |
|  | 原材料等の有害物質含有の有無、濃度が明確か。 |  |  |
|  | 汚水、廃液の汚染状態が記載されているか。 |  |  |
|  | 汚水、廃液の汚染状態には、排出するおそれのある項目 等が全て記載されているか。 |  |  |
|  | 汚水、廃液の量が記載されているか。 |  |  |
|  | その他参考となるべき事項に変更の要点、特定施設以外 での有害物質の使用状況等の記載があるか。 |  |  |
| 別紙３ | 工場又は事業場における施設番号が記載されているか。 |  |  |
|  | 処理施設の設置場所が図面により明確になっているか。 |  |  |
|  | 設置年月日が記載されているか。 |  |  |
|  | 工事着手、工事完成及び使用開始年月日が記載されているか。 |  |  |
|  | 工事着手、工事完成及び使用開始年月日が届出日の60日後以降か。 |  |  |
|  | 種類及び型式が記載されているか又はカタログ等により明 確になっているか。 |  |  |
|  | 構造が記載されているか又はカタログ等により明確になっているか。 |  |  |
|  | 主要寸法が記載されているか又は図面等により明確になっ ているか。 |  |  |
|  | 能力が記載されているか。 |  |  |
|  | 処理施設の設計計算書の内容は適正か。 |  |  |
|  | 工事着手、工事完成及び使用開始年月日が届出日の 60日以降か。 |  |  |
|  | 処理の方法が記載されているか。 |  |  |
|  | 処理の系統を記載したフローシートの添付があるか。 |  |  |
|  | 集水及び導水の方法を記載した図面の添付があるか。 |  |  |
|  | 使用時間間隔が記載されているか。 |  |  |
|  | 1日当たりの使用時間が記載されているか。 |  |  |
|  | 原材料等の種類、使用方法及び1日当たりの量が記載され ているか。 |  |  |
|  | 原材料等の有害物質含有の有無、濃度が明確か。 |  |  |
|  | 汚水、廃液の汚染状態が記載されているか。 |  |  |
|  | 汚水、廃液の汚染状態には、排出するおそれのある項目等が全て記載されているか。 |  |  |
|  | 汚水、廃液の量が記載されているか。 |  |  |
|  | 残さの種類等の記載があるか。 |  |  |
|  | 排出水の排出方法の記載があるか。 |  |  |
|  | その他参考となるべき事項に新設等の別、変更の要点等 の記載があるか。 |  |  |

|  | 審査事項 | 適否 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 別紙4 | 工場又は事業場における施設番号が記載されているか。 |  |  |
|  | 排出水の汚染状態が記載されているか。 |  |  |
|  | 排出水の汚染状態には、排出するおそれのある項目等が 全て記載されているか。 |  |  |
|  | 排出水は排水基準に適合しているか。 |  |  |
|  | 排出水の量が記載されているか。 |  |  |
|  | 排出水の汚染状態及び量は、別紙2、3及び6と整合性がと れているか。 |  |  |
|  | 公共下水道への全ての排水口が記載されているか。 |  |  |
|  | その他参考となるべき事項に必要事項が記載されているか。 |  |  |
| 別紙 6 | 用水及び排水の系統が記載されているか。 |  |  |
|  | 排出水の汚染状態及び量は、別紙2、3及び4と整合性がと れているか。 |  |  |
|  | 用途別用水使用量の記載があるか。 |  |  |
| 構造等変更届出書 | 別紙１～４、６について変更する部分を変更前・変更後で記載しているか。 |  |  |
|  | （１）特定施設の構造の変更前・変更後を記載しているか。 |  |  |
|  | （２）特定施設の使用の方法の変更前・変更後を記載しているか。 |  |  |
|  | （３）汚水の処理方法の変更前・変更後を記載しているか。 |  |  |
|  | （４）下水の量及び水質の変更前・変更後を記載しているか。 |  |  |
|  | （５）用水及び排水の系統の変更前・変更後を記載しているか。 |  |  |
| 添付書類 | 特定施設の構造図 |  |  |
|  | 特定施設等配置図 |  |  |
|  | 操業の系統 |  |  |
|  | 汚水処理施設の構造図 |  |  |
|  | 汚水処理の系統図 |  |  |
|  | 汚水の集水及び導水の方法、排出水の排出方法に関する図面 |  |  |
|  | 工場案内図 |  |  |
|  | 汚水処理施設の設計計算書 |  |  |

適否について、適合は〇、不可は×、不要な場合は―とする。

備考の欄には、適否の理由等を記載する。