## 入札内訳書
入札内訳書
件名： 市川市立妙典小学校空調設備保守管理業務委託
項目 |  |  |  |  | 単価 (円) | 設備 数量 | 単位 | 回数 (8～3 月内) | 単位 | 金額 (円)
[5 empty] | A | B |  | C |  | A×B×C
⑴ |  | 定期点検及び保守業務
| ① |  | 冷却塔 |  |  | 2 | 台 | 4 | 回
| ② |  | 冷温水発生機 |  |  | 2 | 台 | 1 | 回
| ③ |  | 冷却水ポンプ |  |  | 2 | 台 | 0 | 回
| ④ |  | 冷温水ポンプ |  |  | 2 | 台 | 0 | 回
| ③ |  | 膨張水槽 |  |  | 1 | 槽 | 1 | 回
| ④ |  | 外調機 |  |  | 2 | 台 | 1 | 回
| ⑦ |  | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  |  | 102 | 台 | 0 | 回
| ⑤ |  | 全熱交換機 |  |  | 49 | 台 | 1 | 回
| ⑥ |  | 送風機・排風機 |  |  | 7 | 台 | 1 | 回
| ⑦ |  | 空調用自動制御装置 |  |  | 1 | 式 | 1 | 回
| ⑧ |  | 中央監視制御装置 |  |  | 1 | 式 | 2 | 回
小 計
⑵ |  | 月次巡回点検業務 |  |  |  | 1 | 式 | 8 | 回
小 計
⑶ |  | フィルター清掃業務 |  |  |  | 1 | 式 | 2 | 回
小 計
⑷ |  | 空気環境測定業務 |  |  |  | 17 | 地点 | 4 | 回
小 計
⑸ |  | 建築物環境衛生管理技術者の 選任・届出業務 |  |  |  | 1 | 式 | 1 | 回
小 計
⑹ |  | 諸経費 |  |  |  | 1 | 式
合計（⑴～⑹の計）
（入札額と同額）
上記の通り相違ありません
令和 年 月 日
住所
商号又は名称
代表者